## Lotto
ALLEGATO 3.B1
Schede riepilogative elementi di valutazione tecnica
Sistema per litotrissia extracorporea – quantità: 1
SPECIFICARE
COSTRUTTORE
MODELLO
CND
PARAMETRO DI VALUTAZIONE | SPECIFICARE
LITOTRITORE EXTRACORPOREO - CARATTERISTICHE DEL SISTEMA
V1: Tipologia di generatore (piezoelettrico, elettromagnetico o elettroconduttivo)
V2: Numero dei fuochi
V3: Numero livelli regolazione fuoco
V4: Numero di livelli di regolazione della potenza
V5: Caratteristiche dei fuochi: range di variazione della profondità (espresso come Vmax - Vmin)
V6: Frequenza di emissione (in Hz)
V7: Studi e pubblicazioni scientifici attestanti il livello di dolorosità dei trattamenti
V8: Modalità di utilizzo: velocità di puntamento tipica (in secondi)
V9: Controllo da remoto
V10: Rumorosità (in dB)
V11: Dimensioni monitor (in pollici)
V12: Risoluzione monitor
V13: Sistema di visualizzazione di visione a ultrasuoni delle immagini (specificare)
V14: Ergonomia del sistema - peso (in kg)
V15: Ergonomia del sistema – dimensioni (volume in m3)
SISTEMA DI PUNTAMENTO ECOGRAFICO
V16: Autonomia di utilizzo del sistema di puntamento dal litotritore (specificare)
V17: Collegamento di sonde convex, lineari e settoriali elettroniche (phased array)
V18: Caratteristiche acustiche (specificare)
TAVOLO PORTAPAZIENTE
V19: Portata massima (in kg)
V20: Ergonomia (materiale utilizzato, facilità di movimentazione per il paziente, altro)
V21: Posizionamento automatico del paziente
V22: Range di movimentazione motorizzata in direzione orizzontale (in cm)
V23: Range di movimentazione motorizzata in direzione verticale (in cm)
V24: Range di movimentazione motorizzata in direzione inclinata (in gradi)
V25: Caratteristiche tecniche migliorative del dispositivo rispetto alle minime richieste
FORMAZIONE
VF: Impegno temporale del corso ed argomentazioni del corso stesso ed a eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quelle minime richieste