## Lotto I
ALLEGATO 3.B1
Schede riepilogative elementi di valutazione tecnica
Lotto I – n. 1 (una) Apparecchiatura radiologica “flat panel” per diagnostica vascolare generale e tecniche interventistiche occorrente alla UOC Radiologia del P.O. San Filippo Neri della ASL Roma 1
SPECIFICARE
COSTRUTTORE
MODELLO
CND
GENERATORE RX
PARAMETRO DI VALUTAZIONE | SPECIFICARE
V1: Potenza massima erogabile (in kW)
V2: Corrente massima applicabile rispettivamente in grafia (in mA)
V3:Corrente massima applicabile rispettivamente in scopia pulsata (in mA)
V4: Tempo di esposizione minimo (in s)
STATIVO
V5: Profondità dell’arco (in cm), range di variabilità della distanza fuoco-detettore (in cm), delle rotazioni intorno agli assi trasversale e longitudinale (in gradi) e modalità di movimentazione (specificare)
V6: Presenza e qualità del sistema di acquisizione per ricostruzioni 3D e simil-TC
V7: Accesso al paziente: modalità e caratteristiche di posizionamento dell’arco intorno ad esso (specificare)
V8: Numero di proiezioni memorizzabili (specificare anche se è a scelta del’operatore)
V9: Caratteristiche dello schermo di protezione (tipologia, materiale, spessore ed altro)
V10: Lampada scialitica (tipologia, luminosità, ergonomia ed altro)
COMPLESSO RADIOGENO E SISTEMI DI COLLIMAZIONE
V11: Numero e dimensioni delle macchie focali (in mm2)
V12: Velocità di rotazione dell’anodo (rpm)
V13: Prestazioni termiche: capacità termica dell’anodo e del sistema tubo-guaina (in HU) e dissipazione del complesso radiogeno (in HU/min)
V14: Qualità e tipologie dei filtri (automatici per l’uniformità del campo, e per la riduzione delle radiazioni a bassa energia e anatomici di contorno)
V15: Qualità del sistema di monitoraggio della dose al paziente (specificare le caratteristiche e le grandezze dosimetriche analizzate)
V16: Qualità del sistema di allarmi e del sistema di ottimizzazione della dose erogata (specificare le caratteristiche e le modalità di intervento al fine di ridurre la dose)
TAVOLO PORTAPAZIENTE
V17: Caratteristiche strutturali del tavolo: coefficiente di assorbimento e resistenza del materiale, sbalzo e portata massimali, tipologia dello schermo anti X in dotazione
V18: Range di spostamenti trasversali e longitudinali (in cm), di rotazione (in gradi) e tipi di movimentazioni consentite (specificare)
V19: Operatività in sala (specificare la possibilità e la tipologia)
V20: Qualità e tipologia degli accessori forniti in dotazione (specificare le caratteristiche di ognuno), con particolare riferimento all’ecografo (qualora presente)
SISTEMA DI ACQUISIZIONE, MEMORIZZAZIONE ED ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI
V21: Matrice di acquisizione e visualizzazione: risoluzione, profondità di bit, valori di cadenze di acquisizione sia dinamica che sottratta ed altre caratteristiche
V22: Detettore digitale a matrice attiva: dimensioni del campo di vista, DQE, dimensione dei pixel ed altre caratteristiche
V23: Controllo del sistema in sala d’esame ed effettuazione dell’acquisizione sia in sala angiografica che in sala controllo
V24: Qualità e tipologia dei software di trattamento dell’immagine, per l’analisi vascolare, per angiografia 3D e per ricostruzioni cone beam CT (CBCT), di supporto all’attività interventistica e per la sovrapposizione di studi TC sull’immagine fluoroscopia intraprocedurale
V25: Archiviazione su DVD/CD ROM in formato DICOM 3 senza l’ausilio di software proprietari e con visualizzatore DICOM incorporato
MONITOR
V26: Monitor in sala d’esame ed in sala controllo: dimensioni, tipologia di schermo, presenza di sensori di luce ambiente, caratteristiche di gestione e visualizzazione dei parametri d’interesse
WORKSTATION
V27: Pacchetti software forniti in dotazione (specificarne sia il numero che la tipologia, ed in particolare la possibilità di gestire modelli 3D direttamente in sala d’esame)
V28: Sistemi di importazione/esportazione delle immagini da/verso altri sistemi, (specificare le tipologie di formato)
CARATTERISTICHE TECNICHE APPARECCHIATURE A CORREDO
V29: Caratteristiche tecnico-funzionali del defibrillatore: forma d’onda, energia e relativi livelli di erogazione, autonomia della batteria e accessori forniti a corredo
V30: Caratteristiche tecnico-funzionali dell’iniettore: capacità della siringa d’iniezione, consolle di comando, sistemi di controllo e di allarmi presenti, altre caratteristiche migliorative rispetto a quanto specificato in quelle di minima
V31: Caratteristiche tecnico-funzionali dell’apparecchio per anestesia: modalità e sistemi di ventilazione, sistemi di allarmi presenti, autotest iniziale e bypass in caso di emergenza, tipologie di bombole installabili, altre caratteristiche migliorative rispetto a quanto specificato in quelle di minima
FORMAZIONE
VF: Impegno temporale del corso ed argomentazioni del corso stesso ed a eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quelle minime richieste

## Lotto II
ALLEGATO 3.B1
Schede riepilogative elementi di valutazione tecnica
Lotto II - n. 3 (tre) Ecotomografi di diverse tipologie occorrenti alle varie UU.OO. della ASL Roma 1
SPECIFICARE
COSTRUTTORE
MODELLO
CND
CARATTERISTICHE TECNICHE Ecocardiografo di alta tecnologia
PARAMETRO DI VALUTAZIONE | SPECIFICARE
V1: Range dinamico, n° di canali, frame rate massimo, armonica, triplex mode
V2: Ingrandimento massimo, risoluzione e definizione dell’immagine al massimo ingrandimento post - processing
V3: Range di frequenza, HPRF, rappresentazione dei flussi lenti o in piccoli vasi
V4: Valutazione contestuale della FE con metodica specwle tracking o volumetrica (SPECIFICARE) per l’ecografo ad alta tecnologia
V5: Qualità del display, dei comandi e delle regolazioni . Presenza touch programmabile immagine a tutto schermo
V6: Ingombro, peso, capacità di disarticolazione
V7: Capacità memoria, tipologie di dispostivi di collegamento per trasmissione, refertazione ed archiviazione delle immagini
V8: Tecnologia costruttiva, n° cristalli/elementi, gamma di frequenze, tecnologie supportate, compattezza e peso
V9: Numero di utilità cliniche di altre caratteristiche costruttive e progettuali che rendono efficace il sistema per gli utilizzi previsti differenti da quelle valutate in altre sezioni di questa tabella
VF: Impegno temporale del corso ed argomentazioni del corso stesso e ad eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quelle minime richieste
CARATTERISTICHE TECNICHE – Ecocardiografo di media tecnologia
V1: Range dinamico, n° di canali, frame rate massimo, armonica, triplex mode
V2: Ingrandimento massimo, risoluzione e definizione dell’immagine al massimo ingrandimento post - processing
V3: Rapporto tra la massima diagonale dedicata alla singola immagine ecografica effettiva attiva B/CFM/PW senza perdita di risoluzione e la dimensione del monitor offerto
V4: Valutazione contestuale della FE con metodica specwle tracking o volumetrica (SPECIFICARE) per l’ecografo ad alta tecnologia
V5: Qualità del display, dei comandi e delle regolazioni . Presenza touch programmabile immagine a tutto schermo
V6: Ingombro, peso, capacità di disarticolazione
V7: Capacità memoria, tipologie di dispostivi di collegamento per trasmissione, refertazione ed archiviazione delle immagini
V8: Tecnologia costruttiva, n° cristalli/elementi, gamma di frequenze, tecnologie supportate, compattezza e peso
V9: Numero di utilità cliniche di altre caratteristiche costruttive e progettuali che rendono efficace il sistema per gli utilizzi previsti differenti da quelle valutate in altre sezioni di questa tabella
VF: Impegno temporale del corso ed argomentazioni del corso stesso e ad eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quelle minime richieste
CARATTERISTICHE TECNICHE – Ecografo multidisciplinare di media tecnologia
V1: Range dinamico, n° di canali, frame rate massimo, armonica, triplex mode
V2: Ingrandimento massimo, risoluzione e definizione dell’immagine al massimo ingrandimento post - processing
V3: Rapporto tra la massima diagonale dedicata alla singola immagine ecografica effettiva attiva B/CFM/PW senza perdita di risoluzione e la dimensione del monitor offerto
V4: Algoritmo per lo Speckle Reduction per la riduzuine degli artefatti impostabili a più step,algoritmo di compaund spaziale attivo su sonde convex e lineari
V5: Funzione per la ricostruzione panoramica di strutture anatomiche ed aree estese con possibilità di effettuare misurazioni sulle immagini ricostruite
V6: Qualità del display, dei comandi e delle regolazioni . Presenza touch programmabile immagine a tutto schermo
V7: Ingombro, peso, capacità di disarticolazione
V8: Capacità memoria, tipologie di dispostivi di collegamento per trasmissione, refertazione ed archiviazione delle immagini
V9: Tecnologia costruttiva, n° cristalli/elementi, gamma di frequenze, tecnologie supportate, compattezza e peso
V10. Sistema idoneo ad evitare la perdita di dati/immagini in caso di interruzione di corrente o arresto improvviso
V11. Numero di utilità cliniche di altre caratteristiche costruttive e progettuali che rendono efficace il sistema per gli utilizzi previsti differenti da quelle valutate in altre sezioni di questa tabella
VF: Impegno temporale del corso ed argomentazioni del corso stesso e ad eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quelle minime richieste

## Lotto III
ALLEGATO 3.B1
Schede riepilogative elementi di valutazione tecnica
Lotto III - n. 3 (tre) Elettrocardiografi di alta fascia occorrenti alle varie UU.OO. della ASL Roma 1
SPECIFICARE
COSTRUTTORE
MODELLO
CND
CARATTERISTICHE TECNICHE Ecocardiografo di alta tecnologia
PARAMETRO DI VALUTAZIONE | SPECIFICARE
V1: Tipologie e specifiche tecniche dei filtri digitali presenti (specificare)
V2: Dimensione del display (in “)
V3: Massimo numero di eventi contrassegnabili
V4: Presenza e qualità dei sistemi di recupero automatico dell’ECG precedente e dell’elenco di ECG disponibili per il paziente corrente (specificare)
V5: Presenza e qualità del programma di interpretazione dei dati (specificare)
V6: Autonomia delle batterie (in ore)
V7: Capacità di memoria (in numero di ECG)
V8: Ergonomia e portabilità del sistema
V9: Caratteristiche migliorative del sistema
VF: Impegno temporale del corso ed argomentazioni del corso stesso e ad eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quelle minime richieste