PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE E NOLEGGIO DI MULTISISTEMI PER IL CENTRO DI PRODUZIONE DI EMOCOMPONENTI DELL’ASL ROMA 1

ALLEGATO 8

SCHEMA OFFERTA TECNICA

Il sottoscritto____________________, nato a _________________il _________, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di ______________________e legale rappresentante della ________________________________, con sede in ___________________, Via _____________________codice fiscale n. _____________________e partita IVA n. ________________ (in caso di R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti in promessa di R.T.I., Consorzio o Reti di imprese)____________________ [indicare forma giuridica del gruppo] con le Imprese, _______________________________________________________________________________, all’interno del quale la ____________________ verrà nominata Impresa capogruppo), di seguito denominata “Impresa”

 presenta il seguente Schema di Offerta Tecnica;

	dichiara che l’Offerta Tecnica presentata si compone di sistema tale da garantire l’esecuzione delle prestazioni richieste dalla documentazione di gara;

	 dichiara che il sistema offerto è conforme  ai requisiti indicati nel Capitolato Tecnico ed alla normativa vigente;

	 dichiara le caratteristiche di seguito riportate in tabella nella colonna Caratteristica prodotto offerto

LOTTO 2

| Rif. | Criterio di Valutazione | Modalità di attribuzione del punteggio | Caratteristica prodotto offerto | Riferimento documentazione tecnica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HCT Medio post lavaggio ≥ al 60% (sarà valutata in proporzione la % maggiore comprovata da scheda tecnica allegata) | A | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 2 | Tempi di lavorazione di una procedura standard (sarà valutata in minuti e comprovata da scheda tecnica allegata) | B | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 3 | Presenza di stampante dati | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 4 | Descrizione delle modalità di sanificazione degli strumenti da parte degli operatori in caso di contaminazione in termini di facilità ed efficacia | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 5 | Percentuale di rimozione di anticoagulante proteine, albumina e potassio ≥ al 90 % (sarà valutata in proporzione la % maggiore comprovata da scheda tecnica e da letteratura scientifica allegata) | A | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 6 | Dimensioni di ingombro totale dell’attrezzatura espressa in metri cubi calcolati base x altezza x profondità | B | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 7 | Presenza del sensore per la rilevazione dell’HCT a fine procedura | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 8 | Presenza di accumulatore di carica elettrica | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 9 | Presenza di porta USB integrata | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 10 | Presenza di ripiano per alloggiamento materiali | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 11 | Presenza di stativi per l’alloggiamento delle soluzioni | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 12 | Segnalazione sonora in caso di allarme | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 13 | Peso in kg comprensivo del sistema di aspirazione | B | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 14 | Velocità massima della pompa peristaltica espressa in ml/minuto (sarà valutata in proporzione la velocità maggiore comprovata da scheda tecnica allegata) | A | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 15 | Riconoscimento automatico della dimensione della camera di separazione | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 16 | Lettore di codice a barre integrato | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Sostenibilità ambientale e sociale |  |  |  |  |
| 17 | Sostenibilità ambientale: Il punteggio verrà attribuito alle misure intraprese dalla ditta in ambito di sostenibilità ambientale (ad es. utilizzo di imballaggi secondari in materiale riciclato, ecc.), | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 18 | Certificazione OHSAS 18001 In caso di RTI ai fini dell’attribuzione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti gli operatori che compongono il RTI | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 19 | - Rating di legalità - 1 stella: 1 punto - 2 stelle. 2 punti - 3 stelle: 3 punti In caso di RTI è sufficiente che un operatore economico componente il RTI detenga il rating di legalità. Qualora due o più operatori economici detengano il rating di legalità, ai fini dell’attribuzione del punteggio sarà considerato il maggior rating di legalità detenuto dall’impresa (mandataria o mandante) componente il raggruppamento temporaneo di impresa. Con riferimento ai Consorzi è sufficiente che il rating di legalità sia posseduto o dal consorzio o da una delle consorziate esecutrici del servizio | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |

Lotto 4

| Rif. | Criterio di Valutazione | Modalità di attribuzione del punteggio | Caratteristica prodotto offerto | Riferimento documentazione tecnica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dimensioni di ingombro totale del sistema espressa in metri cubi calcolati base x altezza x profondità | B | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 2 | Peso in kg | B | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 3 | Quantità minima di campione per determinazione espressa in micro litri | B | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 4 | Prospetto della cadenza delle manutenzioni ordinarie, giornaliere e periodiche, intese anche come necessità di calibrazioni (descrivere ed allegare scheda tecnica indicando la frequenza e il grado di automazione) | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 5 | Sistema dotato di display | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 6 | Sistema di analisi che non necessiti lo smaltimento dei liquidi utilizzati per la ricerca dei leucociti residui | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 7 | Utilizzo di reattivi e supporti monouso | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 8 | Assenza di lavaggi del sistema tra le varie misurazioni | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 9 | Tempo di analisi inf a 3 minuti con indicazione dei secondi | B | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 10 | Presenza di lettore di codici a barre | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 11 | Sistema interfacciabile con SGI in uso presso la UOC CPE Attualmente in uso Emonet | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 12 | Possibilità di trasferimento dei risultati su pc | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 13 | Sostenibilità ambientale: Il punteggio verrà attribuito alle misure intraprese dalla ditta in ambito di sostenibilità ambientale (ad es. utilizzo di imballaggi secondari in materiale riciclato, ecc.), | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 14 | Certificazione OHSAS 18001 In caso di RTI ai fini dell’attribuzione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti gli operatori che compongono il RTI | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 15 | - Rating di legalità1 stella: 1 punto - 2 stelle. 2 punti - 3 stelle: 3 punti In caso di RTI è sufficiente che un operatore economico componente il RTI detenga il rating di legalità. Qualora due o più operatori economici detengano il rating di legalità, ai fini dell’attribuzione del punteggio sarà considerato il maggior rating di legalità detenuto dall’impresa (mandataria o mandante) componente il raggruppamento temporaneo di impresa. Con riferimento ai Consorzi è sufficiente che il rating di legalità sia posseduto o dal consorzio o da una delle consorziate esecutrici del servizio | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |

Lotto 5

| Rif. | Criterio di Valutazione | Modalità di attribuzione del punteggio | Caratteristica prodotto offerto | Riferimento documentazione tecnica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tempi di lavaggio di una procedura standard (sarà valutata in minuti e comprovata da scheda tecnica allegata) | B | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 2 | Possibilità di stampare i dati del processo | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 3 | Descrizione delle modalità di sanificazione degli strumenti da parte degli operatori in caso di contaminazione in termini di facilità ed efficacia | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 4 | Dimensioni di ingombro totale dell’attrezzatura espressa in metri cubi calcolati base x altezza x profondità | B | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 5 | Soluzioni che consentano la movimentazione dell’apparecchio in condizioni di sicurezza | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 6 | Presenza di un comparatore di colore | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 7 | Presenza di sistema di agitazione della sacca con relativi fermi | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 8 | Presenza di stativi per l’alloggiamento delle soluzioni di lavaggio | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 9 | Segnalazione sonora in caso di allarme | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 10 | Peso in kg | B | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 11 | Velocità massima della centrifuga espressa in giri/minuto (sarà valutata in proporzione la velocità maggiore comprovata da scheda tecnica allegata) | A | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 12 | Possibilità di eseguire procedure di convalida e riconvalida del sistema necessarie per la gestione del sistema qualità | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 13 | Presenza di gruppo di continuità | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 14 | Possibilità di interfacciamento con il sistema gestionale in uso presso la UOC: Attualmente in uso Emonet | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 15 | Sostenibilità ambientale: Il punteggio verrà attribuito alle misure intraprese dalla ditta in ambito di sostenibilità ambientale (ad es. utilizzo di imballaggi secondari in materiale riciclato, ecc.), | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 16 | Certificazione OHSAS 18001 In caso di RTI ai fini dell’attribuzione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti gli operatori che compongono il RTI | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 17 | Rating di legalità: - 1 stella: 1 punto - 2 stelle. 2 punti - 3 stelle: 3 punti In caso di RTI è sufficiente che un operatore economico componente il RTI detenga il rating di legalità. Qualora due o più operatori economici detengano il rating di legalità, ai fini dell’attribuzione del punteggio sarà considerato il maggior rating di legalità detenuto dall’impresa (mandataria o mandante) componente il raggruppamento temporaneo di impresa. Con riferimento ai Consorzi è sufficiente che il rating di legalità sia posseduto o dal consorzio o da una delle consorziate esecutrici del servizio | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |

Lotto 6

| Rif. | Criterio di Valutazione | Modalità di attribuzione del punteggio | Caratteristica prodotto offerto | Riferimento documentazione tecnica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dimensioni di ingombro totale del sistema espressa in metri cubi calcolati base x altezza x profondità | B | campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 2 | Peso in kg | B | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 3 | Prospetto della cadenza delle manutenzioni ordinarie, giornaliere e periodiche ,intese anche come necessità di calibrazioni | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 4 | Sistema in grado di segnalare in modalità visiva ed acustica eventuali messaggi di errore | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 5 | Sistema dotato di display | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 6 | Sistema di analisi che non necessiti lo smaltimento dei liquidi utilizzati per la determinazione del pH | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 7 | Utilizzo di consumabili monouso | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 8 | Assenza di lavaggi del sistema tra le varie misurazioni | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 9 | Possibilità di ripetere più volte la determinazione del test senza cambiare il supporto | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) Indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 10 | Presenza di lettore di codici a barre | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 11 | Tracciabilità ed archiviazione dei dati su supporto informatico | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 12 | Tracciabilità dell’operatore tramite codici personalizzati | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 13 | Sostenibilità ambientale: Il punteggio verrà attribuito alle misure intraprese dalla ditta in ambito di sostenibilità ambientale (ad es. utilizzo di imballaggi secondari in materiale riciclato, ecc.), | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 14 | Certificazione OHSAS 18001 In caso di RTI ai fini dell’attribuzione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti gli operatori che compongono il RTI | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 15 | Rating di legalità: - 1 stella: 1 punto - 2 stelle. 2 punti - 3 stelle: 3 punti In caso di RTI è sufficiente che un operatore economico componente il RTI detenga il rating di legalità. Qualora due o più operatori economici detengano il rating di legalità, ai fini dell’attribuzione del punteggio sarà considerato il maggior rating di legalità detenuto dall’impresa (mandataria o mandante) componente il raggruppamento temporaneo di impresa. Con riferimento ai Consorzi è sufficiente che il rating di legalità sia posseduto o dal consorzio o da una delle consorziate esecutrici del servizio | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |

Lotto 7

| Rif. | Criterio di Valutazione | Modalità di attribuzione del punteggio | Caratteristica prodotto offerto | Riferimento documentazione tecnica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metodo di conteggio in citofluorimetria a flusso per il conteggio della formula leucocitaria | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 2 | Determinazione di parametri per il monitoraggio delle patologie infettive virali o batteriche | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 3 | Rilevazione corretta di WBC e formula leucocitaria anche in presenza di eritroblasti | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 4 | Possibilità di identificare la presenza di RBC infettati da parassiti | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 5 | Controllo di qualità di tutti i parametrirefertabili da singola fiala | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 6 | Unica linea di aspirazione in automatico e manuale | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 7 | Analisi dei campioni in modalità automatica e manuale da provetta chiusa ( a tutela della sicurezza dell’operatore in ogni fase del processo di routine e di urgenza, allegare manuale operativo) | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 8 | Conteggio NRBC senza reagenti aggiuntivi e senza canale dedicato | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 9 | Conteggio NRBC con il solo profilo CBC senza analisi della formula leucocitaria | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 10 | Quantità di sangue espressa in microlitri aspirata per la determinazione del test (sarà valutata in proporzione la quantità minore comprovata da scheda tecnica allegata) | B | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 11 | Identificazione dei reagenti tramite letture di codice a barre o similare | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 12 | proposte e soluzioni offerte a garanzia dell’insorgenza di eventuali problematiche tecniche in modalità preventiva. | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 13 | presenza di segnalazioni sensibili e specifiche in merito alla comparsa di interferenti | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 14 | Parametro MCV analizzato ( non derivato ) | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 15 | Procedure di avvio e spegnimento giornaliere automatiche | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 16 | Analisi di campioni pediatrici con volume scarso ( indicare il volume in microlitri minimi ) | B | campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 17 | Prospetto della cadenza delle manutenzioni ordinarie, giornaliere e periodiche ( descrivere ed allegare scheda tecnica indicando la frequenza e il grado di automazione di ogni processo ) | D | campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 18 | Sostenibilità ambientale: Il punteggio verrà attribuito alle misure intraprese dalla ditta in ambito di sostenibilità ambientale (ad es. utilizzo di imballaggi secondari in materiale riciclato, ecc.), | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 19 | Certificazione OHSAS 18001 In caso di RTI ai fini dell’attribuzione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti gli operatori che compongono il RTI | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 20 | Rating di legalità: - 1 stella: 1 punto - 2 stelle. 2 punti - 3 stelle: 3 punti In caso di RTI è sufficiente che un operatore economico componente il RTI detenga il rating di legalità. Qualora due o più operatori economici detengano il rating di legalità, ai fini dell’attribuzione del punteggio sarà considerato il maggior rating di legalità detenuto dall’impresa (mandataria o mandante) componente il raggruppamento temporaneo di impresa. Con riferimento ai Consorzi è sufficiente che il rating di legalità sia posseduto o dal consorzio o da una delle consorziate esecutrici del servizio | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |

Lotto 8

| Rif. | Criterio di Valutazione | Modalità di attribuzione del punteggio | Caratteristica prodotto offerto | Riferimento documentazione tecnica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Microcuvette in plastica monouso con reagente in chimica secca | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 2 | Disponibilità immediata dei risultati (inferiore ai 60 secondi) allegare scheda tecnica | B | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 3 | Verrà valutato il volume di campionamento in microlitri ( inferiore a 20 microlitri ) | B | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 4 | Validità del prodotto integro in giorni. Non inferiore 365 giorni (allegare scheda tecnica) | A | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 5 | Numeri giorni di utilizzo della microcuvette dopo l'apertura della confezione . | A | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 6 | Controlli di qualità su tre livelli Medio 1 punto; Medio più alto o basso 2 punti Medio più alto e più basso 3 punti | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 7 | Numeri giorni stabilità del flacone di controllo dopo l’apertura | A | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 8 | Possibilità di Alimentazione anche a batterie | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 9 | Durata delle batterie espressa in ore | A | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 10 | Possibilità di riportare i dati su dispositivo informatico | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 11 | Segnalazione sonora in caso di allarme di errore | C | campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 12 | Descrizione delle modalità di sanificazione dello strumento da parte degli operatori in caso di contaminazione in termini di facilità ed efficacia ( Descrivere ) | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 13 | Sostenibilità ambientale: Il punteggio verrà attribuito alle misure intraprese dalla ditta in ambito di sostenibilità ambientale (ad es. utilizzo di imballaggi secondari in materiale riciclato, ecc.), | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 14 | Certificazione OHSAS 18001 In caso di RTI ai fini dell’attribuzione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti gli operatori che compongono il RTI | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 15 | Rating di legalità: - 1 stella: 1 punto - 2 stelle. 2 punti - 3 stelle: 3 punti In caso di RTI è sufficiente che un operatore economico componente il RTI detenga il rating di legalità. Qualora due o più operatori economici detengano il rating di legalità, ai fini dell’attribuzione del punteggio sarà considerato il maggior rating di legalità detenuto dall’impresa (mandataria o mandante) componente il raggruppamento temporaneo di impresa. Con riferimento ai Consorzi è sufficiente che il rating di legalità sia posseduto o dal consorzio o da una delle consorziate esecutrici del servizio | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |

Lotto 9

| Rif. | Criterio di Valutazione | Modalità di attribuzione del punteggio | Caratteristica prodotto offerto | Riferimento documentazione tecnica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Capacità produttiva, ovvero numero di procedure contemporanee eseguibili sul sistema | A | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 2 | Recupero del Kit assemblato in caso di errore o fermo macchina. | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 3 | soluzioni proposte per impostare i parametri della macchina al fine di massimizzare le rese finali dei concentrati piastrinici | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) Descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 4 | Dimensioni di ingombro totale del sistema espressa in metri cubi calcolati base x altezza x profondità | B | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) Indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 5 | Capacità di produzione pool di buffy coat con resa ≥ a 2.0x1011 con assemblati da 4 BC | A | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) Indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 6 | Tempo in minuti impiegati per ciclo di produzione | B | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) Indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 7 | Rumorosità dell’apparecchio in funzione < a 60 dB | B | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) Indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 8 | Apertura automatizzata del coperchio dello strumento alla fine del ciclo di produzione | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) Indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 9 | Residuo leucocitario medio post filtrazione: < 100.000 WBC/unità | B | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) Indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 10 | Recupero piastrinico medio: > 70% | A | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) Indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 11 | dotazione ulteriore di dispositivi di supporto per procedure di produzione | C | campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 12 | Sacca di conservazione finale di PLT con volume di capacità pari a 1.000 ml | A | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) Indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 13 | Capacità di conservazione della sacca di piastrine espressi in giorni | A | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) Indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 14 | Compatibilità dei tubatismi dei Kit con il sistema di connessione sterile | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) Indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 15 | Presenza di sacchetta di campionamento asportabile per il conteggio del numero delle piastrine. | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) Indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 16 | Sostenibilità ambientale: Il punteggio verrà attribuito alle misure intraprese dalla ditta in ambito di sostenibilità ambientale (ad es. utilizzo di imballaggi secondari in materiale riciclato, ecc.), | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 17 | Certificazione OHSAS 18001 In caso di RTI ai fini dell’attribuzione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti gli operatori che compongono il RTI | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 18 | Rating di legalità: - 1 stella: 1 punto - 2 stelle. 2 punti - 3 stelle: 3 punti In caso di RTI è sufficiente che un operatore economico componente il RTI detenga il rating di legalità. Qualora due o più operatori economici detengano il rating di legalità, ai fini dell’attribuzione del punteggio sarà considerato il maggior rating di legalità detenuto dall’impresa (mandataria o mandante) componente il raggruppamento temporaneo di impresa. Con riferimento ai Consorzi è sufficiente che il rating di legalità sia posseduto o dal consorzio o da una delle consorziate esecutrici del servizio | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |

Lotto 10

| Rif. | Criterio di Valutazione | Modalità di attribuzione del punteggio | Caratteristica prodotto offerto | Riferimento documentazione tecnica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Numero di accessi ( port ) per trasfusione presenti sulla sacca del concentrato piastrinico. ( sarà valutato in proporzione al numero di accessi presenti) | A | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 2 | Residuo leucocitario medio: < 100.000 WBC/unità (sarà valutato il residuo leucocitario medio comprovato da scheda tecnica ) | B | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 3 | Recupero piastrinico medio: > 70% (sarà valutato in proporzione il recupero maggiore comprovato da scheda tecnica ) | A | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 4 | Filtro Morbido per un semplice e sicuro alloggiamento nella centrifuga | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) Indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 5 | Presenza di etichette identificative su tutte le sacche presenti all’interno del set di preparazione per consentire maggiore sicurezza e tracciabilità nel processo dell’assemblaggio dei pool piastrinici | A | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) Indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 6 | Soluzioni utilizzate per il campionamento dei controlli di qualità inerenti la praticità d’uso e sicurezza per l’operatore) | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 7 | Presenza di canula apribile in modo automatico sul dispositivo di scomposizione | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) Indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 8 | Blocco automatico nel filtro WBC in presenza dei globuli rossi | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) Indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 9 | Volume massimo della sacca finale del concentrato piastrinico | A | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) Indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 10 | Soluzioni proposte per garantire la tracciabilità dei tubatismi della sacca | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) Descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Soluzione conservante per Concentrati Piastrinici da Pool di buffy-coat |  |  |  |  |
| 11 | Valore del pH del concentrato piastrinico dichiarato a fine conservazione. ( > a 6.4) | A | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) Indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 12 | Estensione del periodo di conservazione del concentrato Piastrinico superiore a 5 giorni dal prelievo ( sarà valutato in proporzione al numero massimo dei giorni di conservazione) | A | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) Indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 13 | Confezionamento singolo della soluzione | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) Indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 14 | Presenza di tubatismi compatibili con sistemi di connessioni sterili | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) Indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 15 | Sterilizzazione a vapore | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) Indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 16 | Sostenibilità ambientale: Il punteggio verrà attribuito alle misure intraprese dalla ditta in ambito di sostenibilità ambientale (ad es. utilizzo di imballaggi secondari in materiale riciclato, ecc.), | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 17 | Certificazione OHSAS 18001 In caso di RTI ai fini dell’attribuzione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti gli operatori che compongono il RTI | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 18 | Rating di legalità: - 1 stella: 1 punto - 2 stelle. 2 punti - 3 stelle: 3 punti In caso di RTI è sufficiente che un operatore economico componente il RTI detenga il rating di legalità. Qualora due o più operatori economici detengano il rating di legalità, ai fini dell’attribuzione del punteggio sarà considerato il maggior rating di legalità detenuto dall’impresa (mandataria o mandante) componente il raggruppamento temporaneo di impresa. Con riferimento ai Consorzi è sufficiente che il rating di legalità sia posseduto o dal consorzio o da una delle consorziate esecutrici del servizio | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |

Lotto 12

| Rif. | Criterio di Valutazione | Modalità di attribuzione del punteggio | Caratteristica prodotto offerto | Riferimento documentazione tecnica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Numero di testine saldanti dello scompositore | B | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) Indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 2 | Presenza di procedura guidata sul display per il posizionamento della sacca sullo scompositore | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 3 | Numero di testine dotate di sensori ottici per RBC | A | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) Indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 4 | Presenza di segnali luminosi che indicano le sedi di giusto alloggiamento dei tubatismi della sacca sullo scompositore | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) Indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 5 | Tempo di scomposizione della sacca T&B misurato in secondi | B | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 6 | Tempo di scomposizione della sacca T&T misurato in secondi | B | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) Indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 7 | Numero di Presse dello scompositore | A | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) Indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 8 | Apertura automatica del pannello di separazione al termine della procedura di scomposizione | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) Indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 9 | Dispositivo automatico dedicato per l’aggiunta contestuale alla separazione del conservante (SAG-M) al Concentrato Eritrocitario | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) Indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 10 | Presenza di display a colori | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) Indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 11 | modalità di connessione per il trasferimento dei dati di scomposizione | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) specificare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 12 | Fornitura di Pinze Spremi-tubo pari al numero degli scompositori | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 13 | Segnalazione sonora nel caso di errori di posizionamento dei tubatismi nelle testine da impegnare in ogni programma | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 14 | Numero di programmi impostabili nello scompositore ( sarà valutato in proporzione al numero dei programmi ) | A | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 15 | Dimensioni di ingombro totale dello strumento espressa in metri cubi calcolati base x altezza x profondità | B | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 16 | Peso dello scompositore espresso in Kg | B | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| STAZIONE FILTRANTE |  |  |  |  |
| 17 | Altezza massima di filtrazione in cm | A | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 18 | Peso complessivo in Kg della stazione filtrante | B | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 19 | Presenza di compressore integrato per la movimentazione verticale | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 20 | Numero delle postazioni di filtrazione | A | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 21 | Capacità di carico massima espressa in Kg | A | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 22 | Predisposizione a connessione con rete pneumatica ospedaliera | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 23 | Vano dedicato per accessori e saldatore | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 24 | Presenza di indicatore di livello di altezza | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 25 | Piano appendi-sacche e vassoio inferiore a movimento automatizzato indipendente | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 26 | Sostenibilità ambientale: Il punteggio verrà attribuito alle misure intraprese dalla ditta in ambito di sostenibilità ambientale (ad es. utilizzo di imballaggi secondari in materiale riciclato, ecc.), | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 27 | Certificazione OHSAS 18001 In caso di RTI ai fini dell’attribuzione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti gli operatori che compongono il RTI | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 28 | Rating di legalità: - 1 stella: 1 punto - 2 stelle. 2 punti - 3 stelle: 3 punti In caso di RTI è sufficiente che un operatore economico componente il RTI detenga il rating di legalità. Qualora due o più operatori economici detengano il rating di legalità, ai fini dell’attribuzione del punteggio sarà considerato il maggior rating di legalità detenuto dall’impresa (mandataria o mandante) componente il raggruppamento temporaneo di impresa. Con riferimento ai Consorzi è sufficiente che il rating di legalità sia posseduto o dal consorzio o da una delle consorziate esecutrici del servizio | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |