PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI DUE SISTEMI ANALITICI PER INDAGINI  DI IMMUNOEMATOLOGIA ERITROCITARIA IN FASE LIQUIDA  MEDIANTE MICROPIASTRA

ALLEGATO 8

SCHEMA OFFERTA TECNICA

Il sottoscritto____________________, nato a _________________il _________, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di ______________________e legale rappresentante della ________________________________, con sede in ___________________, Via _____________________codice fiscale n. _____________________e partita IVA n. ________________ (in caso di R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti in promessa di R.T.I., Consorzio o Reti di imprese)____________________ [indicare forma giuridica del gruppo] con le Imprese, _______________________________________________________________________________, all’interno del quale la ____________________ verrà nominata Impresa capogruppo), di seguito denominata “Impresa”

 presenta il seguente Schema di Offerta Tecnica;

	dichiara che l’Offerta Tecnica presentata si compone di sistema tale da garantire l’esecuzione delle prestazioni richieste dalla documentazione di gara;

	 dichiara che il sistema offerto è conforme  ai requisiti indicati nel Capitolato Tecnico ed alla normativa vigente;

	 dichiara le caratteristiche di seguito riportate in tabella nella colonna Caratteristica prodotto offerto

| Rif. | Criterio di Valutazione | Modalità di attribuzione del punteggio | Caratteristica prodotto offerto | Riferimento documentazione tecnica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cadenza analitica intesa come numero di campioni processati in un’ ora per il seguente profilo (A-B-AB-DVI+/DVI-)(A1-A2-B-O) I punti verranno assegnati in maniera proporzionale al numero dei campioni processabili in un’ora | N | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca il numero di campioni processati/ora. |
| 2 | Cadenza analitica intesa come numero di campioni processati in un’ora per il profilo di controllo gruppo (A-B-D)\ I punti verranno assegnati in maniera proporzionale al numero dei campioni processabili in un’ora | N | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca il numero di campioni processati/ora. |
| 3 | Caricamento continuo, inteso come la capacità della macchina di leggere in automatico, senza intervento dell’operatore, barcode di reagenti, micropiastre, campioni e soluzioni di lavaggio. In questa fase la macchina non deve interrompere il ciclo di lavoro in corso | SI/NO | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evincano le caratteristiche richieste. |
| 4 | Possibilità di eseguire in reflex test e in completa automazione (Du – K – A1 – H), inteso come capacità della macchina di selezionare automaticamente (senza intervento dell’operatore) i campioni negativi per questi antigeni ed eseguire in automatico gli esami di approfondimento. I punti verranno assegnati in maniera proporzionale al numero di test eseguibili senza intervento dell’operatore. |  |  |  |
|  | D neg Du | SI/NO | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evincano le caratteristiche richieste |
|  | K neg  k Cellano | SI/NO | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evincano le caratteristiche richieste |
|  | A1neg  A | SI/NO | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evincano le caratteristiche richieste |
|  | A1neg  H | SI/NO | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evincano le caratteristiche richieste |
| 5 | Possibilità di archiviare direttamente dal PC collegato allo strumento i risultati dei test e relative immagini | SI/NO | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evincano le caratteristiche richieste |
| 6 | Esecuzione in automatico identificazione delle varianti del D | SI/NO | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evincano le caratteristiche richieste |
| 7 | Possibilità di connessione in remoto per aggiornamenti e assistenza tecnica, si intende la possibilità dell’assistenza Tecnica di intervenire da remoto per problemi di aggiornamento software e risoluzione di facili problemi | SI/NO | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evincano le caratteristiche richieste |
| 8 | Gestione delle urgenze con funzione STAT dello strumento | SI/NO | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evincano le caratteristiche richieste |
| 9 | Possibilità di utilizzare i reagenti sia in automatico che in manuale con marchio CE per tale utilizzo, nel senso che i reattivi devono essere certificati sia per l’uso manuale che mediante lo strumento | SI/NO | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) | Pag. della scheda tecnica dei reagenti da cui si evincano le caratteristiche richieste |
| 10 | Tipizzazione altri antigeni gruppoematici rari ad alta e bassa frequenza in automatico, ossia con l’apparecchio, o con metodica manuale. Si charisce che: A: Sistema Automatico M: Sistema Manuale Nel caso in cui l’antisiero non sia disponibile verrà attribuito un punteggio pari a 0 in corrispondenza del singolo antisiero |  |  |  |
|  | Anti-M | A/M | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) | Pag. della scheda tecnica e/o del manuale d’uso da cui si evincano le caratteristiche richieste. |
|  | Anti-N | A/M | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) | Pag. della scheda tecnica e/o del manuale d’uso da cui si evincano le caratteristiche richieste. |
|  | Anti-Lea | A/M | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) | Pag. della scheda tecnica e/o del manuale d’uso da cui si evincano le caratteristiche richieste. |
|  | Anti-Leb | A/M | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) | Pag. della scheda tecnica e/o del manuale d’uso da cui si evincano le caratteristiche richieste. |
|  | Anti-Lua | A/M | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) | Pag. della scheda tecnica e/o del manuale d’uso da cui si evincano le caratteristiche richieste. |
|  | Anti-Lub | A/M | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) | Pag. della scheda tecnica e/o del manuale d’uso da cui si evincano le caratteristiche richieste. |
|  | Anti-Kpa | A/M | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) | Pag. della scheda tecnica e/o del manuale d’uso da cui si evincano le caratteristiche richieste. |
|  | Anti-Kpb | A/M | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) | Pag. della scheda tecnica e/o del manuale d’uso da cui si evincano le caratteristiche richieste. |
|  | Anti-P1 | A/M | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) | Pag. della scheda tecnica e/o del manuale d’uso da cui si evincano le caratteristiche richieste. |
|  | Anti-Cw | A/M | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) | Pag. della scheda tecnica e/o del manuale d’uso da cui si evincano le caratteristiche richieste. |
| 11 | Possibilità di eseguire sull’apparecchio automatico, metodiche aggiuntive oltre a quelle richieste (es. Immunologia piastrinica, ricerca emazie fetali nel circolo materno…) | SI/NO | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evincano le caratteristiche richieste |
| 12 | Numero di cellule dei pannelli per l’identificazione di miscele complesse di anticorpi. I punti verranno assegnati in maniera proporzionale al numero di cellule dei pannelli. | N | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evincano le caratteristiche richieste |
| 13 | Possibilità da parte dell’operatore medico/tecnico della Struttura Trasfusionale di programmare profili personalizzati sulla macchina | SI/NO | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evincano le caratteristiche richieste |

Data _________________

Firma _______________________