PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA ANNUALE, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 12 MESI, DI SACCHE GRADUATE STERILI A CIRCUITO CHIUSO PER LA RACCONTA DI URINE OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELLA ASL ROMA 1

SCHEMA OFFERTA TECNICA

Il sottoscritto____________________, nato a _________________il _________, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di ______________________e legale rappresentante della ________________________________, con sede in ___________________, Via _____________________codice fiscale n. _____________________e partita IVA n. ________________ (in caso di R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti in promessa di R.T.I., Consorzio o Reti di imprese)____________________ [indicare forma giuridica del gruppo] con le Imprese, _______________________________________________________________________________, all’interno del quale la ____________________ verrà nominata Impresa capogruppo), di seguito denominata “Impresa”

 presenta il seguente Schema di Offerta Tecnica;

	dichiara che l’Offerta Tecnica presentata si compone di sistema tale da garantire l’esecuzione delle prestazioni richieste dalla documentazione di gara;

	 dichiara che il bene offerto è conforme  ai requisiti indicati nel Capitolato Tecnico ed alla normativa vigente;

	dichiara le caratteristiche di seguito riportate in tabella nella colonna Caratteristica prodotto offerto

Lotto 1

| Caratteristiche richieste | Caratteristica prodotto offerto (sì/no) | Riferimento documentazione tecnica |
| --- | --- | --- |
| Rispondenza alla caratteristiche generali di cui al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico. | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) Indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| trasparente, di capacità di circa 2000-2500 ml, graduata con scala impressa in modo indelebile | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| dotata di un filtro per la fuoriuscita dell’aria onde consentre il riempimento della sacca | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| dotata di valvola antireflusso e di camera di gocciolamento | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| deve avere un manico rigido per consentire un adeguato fissaggio al letto del paziente senza che la sacca di deformi | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| provvista di tubo di raccordo di lunghezza di circa 110-120 cm, flessibile e non deformabile, che garantisca il flusso anche in caso di piegamento | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| provvista di presa per il campionamento di urina fresca (senza doverla scollegare dal catetere vescicale) | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Rubinetto di scarico a perfetta tenuta, antigocciolamento, raccordabile con le sacche per la raccolta urine e drenaggi | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Clamp sul tubo di drenaggio e sul bocchettone di uscita; | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Latex free, monouso, sterile; | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Confezionamento |  |  |
| Il confezionamento deve prevedere una busta singola con apertura facilitata | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |