PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO MULTIOPERATORE PER LA FORNITURA DI MICROINFUSORI PER INSULINA, SISTEMI DI MONITORAGGIO CGM E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO E SERVIZI CONNESSI DESTINATI ALLA POPOLAZIONE DIABETICA DELLA ASL ROMA 1

ALLEGATO 11

SCHEDA FORNITORE

Il sottoscritto____________________, nato a _________________il _________, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di ______________________e legale rappresentante della ________________________________, con sede in ___________________, Via _____________________codice fiscale n. _____________________e partita IVA n. ________________ (in caso di R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti in promessa di R.T.I., Consorzio o Reti di imprese)____________________ [indicare forma giuridica del gruppo] con le Imprese, _______________________________________________________________________________, all’interno del quale la ____________________ verrà nominata Impresa capogruppo), di seguito denominata “Impresa”

 presenta il seguente Schema di Offerta Tecnica;

	dichiara che l’Offerta Tecnica presentata si compone di sistema tale da garantire l’esecuzione delle prestazioni richieste dalla documentazione di gara;

	 dichiara che il sistema offerto è conforme  ai requisiti indicati nel Capitolato Tecnico ed alla normativa vigente;

	 dichiara le caratteristiche di seguito riportate in tabella nella colonna Caratteristica prodotto offerto

Lotto 1

| criteri di valutazione | criteri motivazionali | caratteristica prodotto offerto | riferimento documentazione tecnica |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Accuratezza di infusione: con velocità di flusso basale a velocità di flusso >=0,05 U/ora < 5% | Il coefficiente massimo sarà attribuito alla soluzione tecnologica che presenti la minore percentuale di scarto dell’erogazione; alle altre soluzioni sarà attribuito un coefficiente inferiore proporzionale secondo la seguente formula Cai=Valmin/Valiesimo La presenza del requisito dovrà evincersi dalla scheda tecnica del prodotto offerto o da altra documentazione allegata. La mancata indicazione del requisito o l’indicazione del requisito in modo differente a quello richiesto comporta l’attribuzione di un coefficiente pari a 0. | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |  |
| Sistema infusionale | Il coefficiente sarà attribuito alla soluzione tecnologica che presenti le migliori caratteristiche del sistema infusionale di seguito riportate. I coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la seguente scala di giudizi: ottimo V(a) i = 1; più che adeguato V(a) i = 0,80; adeguato V(a) i = 0,60; parzialmente adeguato V(a) i = 0,40; scarsamente adeguato V(a) i = 0, 20; non adeguato V(a) i = 0,00. |  |  |  |
|  | - caratteristiche anti-schiacciamento del catetere | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare |  | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
|  | - tenuta delle connessioni alla pompa | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare |  | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
|  | - semplicità di inserimento dell’ago-cannula con automatismo o insertore precaricato | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare |  | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
|  | - presenza di differenti tipologie di ago cannula (differente materiale e differente tipologia di inclinazione dell’ago-cannula) | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare |  | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Sensori e trasmettitori | Il coefficiente massimo sarà attribuito alla soluzione tecnologica che presenti le caratteristiche dei sensori di seguito riportate |  |  |  |
|  | - accuratezza del sensore (espressa come MARD) Cai=Valmin/Valiesimo La presenza del requisito dovrà evincersi dalla scheda tecnica del prodotto offerto o da altra documentazione allegata. La mancata indicazione del requisito o l’indicazione del requisito in modo differente a quello richiesto comporta l’attribuzione di un coefficiente pari a 0. | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare |  | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
|  | - tenuta e semplicità di inserimento del sensore. I coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la seguente scala di giudizi: ottimo V(a) i = 1; più che adeguato V(a) i = 0,80; adeguato V(a) i = 0,60; parzialmente adeguato V(a) i = 0,40; scarsamente adeguato V(a) i = 0, 20; non adeguato V(a) i = 0,00. | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare |  | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
|  | - durata del sensore e del relativo trasmettitore. I coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la seguente scala di giudizi: ottimo V(a) i = 1; più che adeguato V(a) i = 0,80; adeguato V(a) i = 0,60; parzialmente adeguato V(a) i = 0,40; scarsamente adeguato V(a) i = 0, 20; non adeguato V(a) i = 0,00. | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare |  | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Profili basali | Il coefficiente massimo sarà attribuito alla soluzione tecnologica che presenti il maggior numero di profili basali impostabili per ciascun profilo Cai=Valies/Valmax La presenza del requisito dovrà evincersi dalla scheda tecnica del prodotto offerto o da altra documentazione allegata. La mancata indicazione del requisito o l’indicazione del requisito in modo differente a quello richiesto comporta l’attribuzione di un coefficiente pari a 0. | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare |  | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Segmenti basali | Il punteggio massimo sarà attribuito alla soluzione tecnologica che presenti il maggior numero di segmenti basali impostabili per ciascun profilo Cai=Valies/Valmax La presenza del requisito dovrà evincersi dalla scheda tecnica del prodotto offerto o da altra documentazione allegata. La mancata indicazione del requisito o l’indicazione del requisito in modo differente a quello richiesto comporta l’attribuzione di un coefficiente pari a 0. | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare |  | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Disponibilità di funzioni automatiche programmabili di modifica dell'erogazione dell'insulina in risposta a variazioni della glicemia | Il punteggio massimo sarà attribuito, in modalità on/off, alla soluzione tecnologica che consenta la possibilità di sospensione e riattivazione automatica dell’infusione sulla base dell’analisi del trend della glicemia e non sul singolo valore glicemico. Il coefficiente V(a)i =1 sarà attribuito dalla Commissione mediante un giudizio collegiale, in caso di riscontro della disponibilità di sospensione e riattivazione automatica dell’infusione sulla base dell’analisi del trend della glicemia e non sul singolo valore glicemico. La presenza del requisito dovrà evincersi dalla scheda tecnica del prodotto offerto o da altra documentazione allegata | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare |  | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Capacità dei serbatoi o delle cartucce | Il punteggio massimo sarà attribuito in modalità on/off, alla soluzione tecnologica che presenti la disponibilità di serbatoi adattabile a differenti volumi ovvero cartucce di varia capacità. Il coefficiente V(a)i =1 sarà attribuito dalla Commissione mediante un giudizio collegiale, in caso di riscontro della disponibilità di serbatoi adattabile a differenti volumi ovvero cartucce di varia capacità. La presenza del requisito dovrà evincersi dalla scheda tecnica del prodotto offerto o da altra documentazione allegata | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare |  | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Sistemi di sicurezza | Il punteggio massimo sarà attribuito alla soluzione tecnologica che presenti il maggior numero e la migliore configurazione degli allarmi acustici e/o visivi e delle segnalazioni di sicurezza anche a display (indicatori carica batterie e livello insulina, allarme bolo mancato/interrotto, spiegazione dettagliata caratteristiche bolo ecc…). Preferenziale a livello di attribuzione del punteggio risulta la presenza di allarmi con sistemi acustici con volume regolabile e vibrazione. I coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la seguente scala di giudizi: ottimo V(a) i = 1; più che adeguato V(a) i = 0,80; adeguato V(a) i = 0,60; parzialmente adeguato V(a) i = 0,40; scarsamente adeguato V(a) i = 0, 20; non adeguato V(a) i = 0,00. | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare |  | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Interfaccia utente | Il punteggio massimo sarà attribuito alla soluzione tecnologica che presenti la migliore proposta per quanto riguarda l’impostazione e gestione dei parametri funzionali (adeguata sequenza di tasti idonea ad evitare errori), valutandone la semplicità, il grado di chiarezza ed intuitività nella visualizzazione a display, la fruibilità delle funzioni disponibili sia sull’unità pompa che sull’unità di gestione esterna qualora presente, la presenza di glucometro integrato e/o trasmissione automatica del dato glicemico. I coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la seguente scala di giudizi: ottimo V(a) i = 1; più che adeguato V(a) i = 0,80; adeguato V(a) i = 0,60; parzialmente adeguato V(a) i = 0,40; scarsamente adeguato V(a) i = 0, 20; non adeguato V(a) i = 0,00. | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare |  | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Disponibilità di ricevitore esterno per il monitoraggio della glicemia | Il punteggio massimo sarà attribuito, in modalità on /off, alla soluzione tecnologica che consenta la disponibilità di un ricevitore esterno al dispositivo che consenta il monitoraggio della glicemia. Il coefficiente V(a)i =1 sarà attribuito dalla Commissione mediante un giudizio collegiale, in caso di riscontro della disponibilità di un ricevitore esterno al dispositivo che consenta il monitoraggio della glicemia. La presenza del requisito dovrà evincersi dalla scheda tecnica del prodotto offerto o da altra documentazione allegata | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare |  | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Distanza di ricezione del segnale dal trasmettitore | Il punteggio massimo sarà attribuito alla soluzione tecnologica che consenta una maggiore copertura di segnale del trasmettitore che comunque non dovrà essere inferiore ai 1,5 mt: maggiore la distanza di copertura del segnale maggiore sarà il punteggio. Cai=Valies/Valmax La presenza del requisito dovrà evincersi dalla scheda tecnica del prodotto offerto o da altra documentazione allegata. La mancata indicazione del requisito o l’indicazione del requisito in modo differente a quello richiesto comporta l’attribuzione di un coefficiente pari a 0. | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare |  | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Confezionamento primario e confezionamento secondario | maneggevolezza e la praticità d’uso del confezionamento rispetto alle manovre asettiche; completezza, chiarezza e leggibilità delle informazioni riportate nelle confezioni; confezionamento inteso come robustezza, dimensioni, facilità di stoccaggio, materiale utilizzato, etc... | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare |  | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Utilizzo di imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato | Il punteggio verrà attribuito all’utilizzo di imballaggi secondari e terziari costituiti in materiale riciclato nelle percentuali di seguito indicate: ≥ al 90% in peso se in carta o cartone ≥ al 60% in peso se plastica - Utilizzo di imballaggi con le caratteristiche riportate: Cai=1 - Non utilizzo: Cai=0 La presenza del requisito dovrà evincersi dalla scheda tecnica del prodotto offerto o da altra documentazione allegata | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare |  | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Possesso di certificazioni ambientali | Il punteggio verrà attribuito al possesso di certificazioni che attestino le misure intraprese dalla ditta in ambito di sostenibilità ambientale (ad es. UNI EN ISO 14001, EMAS, etc.). In caso di RTI ai fini dell’attribuzione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti gli operatori che compongono il RTI Il punteggio sarà attribuito attraverso la seguente formula: - Possesso di certificazioni: Cai=1 - Assenza di certificazioni: Cai=0 La presenza del requisito dovrà evincersi dalla scheda tecnica del prodotto offerto o da altra documentazione allegata | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare |  | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Certificazione OHSAS 18001 o equivalente | Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza del requisito. In caso di RTI ai fini dell’attribuzione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti gli operatori che compongono il RTI - Possesso di certificazioni: Cai=1 - Assenza di certificazioni: Cai=0 La presenza del requisito dovrà evincersi dalla scheda tecnica del prodotto offerto o da altra documentazione allegata | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare |  | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Rating di legalità | Il punteggio verrà così attribuito come segue: - 1 stella: 1 punto - 2 stelle. 2 punti - 3 stelle: 3 punti In caso di RTI è sufficiente che un operatore economico componente il RTI detenga il rating di legalità. Qualora due o più operatori economici detengano il rating di legalità, ai fini dell’attribuzione del punteggio sarà considerato il maggior rating di legalità detenuto dall’impresa (mandataria o mandante) componente il raggruppamento temporaneo di impresa. Con riferimento ai Consorzi è sufficiente che il rating di legalità sia posseduto o dal consorzio o da una delle consorziate esecutrici del servizio. Qualora il consorzio e la/e consorziata/e esecutrice /i detengano il rating di legalità, ai fini dell’attribuzione del punteggio sarà considerato il maggior rating di legalità detenuto dall’impresa (consorzio o consorziata/esecutrice/i). La mancata indicazione del requisito o l’indicazione del requisito in modo differente a quello richiesto comporta l’attribuzione di un coefficiente pari a 0. | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare |  | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |

Lotto 2

| criteri di valutazione | criteri motivazionali | caratteristica prodotto offerto | riferimento documentazione tecnica |
| --- | --- | --- | --- |
| Accuratezza di infusione: con velocità di flusso basale a velocità di flusso >=0,05 U/ora < 5% | Il coefficiente massimo sarà attribuito alla soluzione tecnologica che presenti la minore percentuale di scarto dell’erogazione; alle altre soluzioni sarà attribuito un coefficiente inferiore proporzionale secondo la seguente formula Cai=Valmin/Valiesimo La presenza del requisito dovrà evincersi dalla scheda tecnica del prodotto offerto o da altra documentazione allegata. La mancata indicazione del requisito o l’indicazione del requisito in modo differente a quello richiesto comporta l’attribuzione di un coefficiente pari a 0. | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Sistema infusionale | Il coefficiente sarà attribuito alla soluzione tecnologica che presenti le migliori caratteristiche del sistema infusionale di seguito riportate. I coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la seguente scala di giudizi: ottimo V(a) i = 1; più che adeguato V(a) i = 0,80; adeguato V(a) i = 0,60; parzialmente adeguato V(a) i = 0,40; scarsamente adeguato V(a) i = 0, 20; non adeguato V(a) i =0,00. |  |  |
|  | - caratteristiche antischiacciamento del catetere | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
|  | - tenuta delle connessioni alla pompa | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
|  | - semplicità di inserimento dell’ago-cannula con automatismo di insertore precaricato | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
|  | - presenza di differenti tipologie di ago cannula (differente materiale e differente tipologia di inclinazione dell’ago-cannula | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Profili basali | Il coefficiente massimo sarà attribuito alla soluzione tecnologica che presenti il maggior numero di profili basali impostabili per ciascun profilo Cai=Valies/Valmax La presenza del requisito dovrà evincersi dalla scheda tecnica del prodotto offerto o da altra documentazione allegata. La mancata indicazione del requisito o l’indicazione del requisito in modo differente a quello richiesto comporta l’attribuzione di un coefficiente pari a 0. | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Segmenti basali | Il punteggio massimo sarà attribuito alla soluzione tecnologica che presenti il maggior numero di segmenti basali impostabili per ciascun profilo Cai=Valies/Valmax La presenza del requisito dovrà evincersi dalla scheda tecnica del prodotto offerto o da altra documentazione allegata. La mancata indicazione del requisito o l’indicazione del requisito in modo differente a quello richiesto comporta l’attribuzione di un coefficiente pari a 0. | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Velocità di erogazione di bolo differenziata | Il punteggio massimo sarà attribuito in modalità on/off alla soluzione tecnologica che consenta la più flessibile modalità di erogazione del bolo standard a velocità differenti (durante la stessa erogazione). Il coefficiente V(a)i =1 sarà attribuito dalla Commissione mediante un giudizio collegiale, in caso di riscontro della presenza della possibilità di erogazione del bolo standard a velocità differenti. La presenza del requisito dovrà evincersi dalla scheda tecnica del prodotto offerto o da altra documentazione allegata | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Velocità di infusione della basale | Il punteggio massimo sarà attribuito in modo direttamente proporzionale alla soluzione tecnologica che consenta una velocità di infusione della basale con l'incremento minimo inferiore. Cai=Valmin/Valiesimo La presenza del requisito dovrà evincersi dalla scheda tecnica del prodotto offerto o da altra documentazione allegata. La mancata indicazione del requisito o l’indicazione del requisito in modo differente a quello richiesto comporta l’attribuzione di un coefficiente pari a 0. | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Capacità dei serbatoi o delle cartucce | Il punteggio massimo sarà attribuito in modalità on/off, alla soluzione tecnologica che presenti la disponibilità di serbatoi adattabile a differenti volumi ovvero cartucce di varia capacità. Il coefficiente V(a)i =1 sarà attribuito dalla Commissione mediante un giudizio collegiale, in caso di riscontro della disponibilità di serbatoi adattabile a differenti volumi ovvero cartucce di varia capacità. La presenza del requisito dovrà evincersi dalla scheda tecnica del prodotto offerto o da altra documentazione allegata | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Presenza di cartucce | Il punteggio sarà attribuito, in modalità on/off, alle soluzioni tecnologiche che presentino una cartuccia pre-riempita che permetta maggiore facilità di utilizzo del dispositivo. Il coefficiente V(a)i =1 sarà attribuito dalla Commissione mediante un giudizio collegiale, in caso di riscontro della presenza di cartuccia pre-riempita che permetta maggiore facilità di utilizzo del dispositivo. La presenza del requisito dovrà evincersi dalla scheda tecnica del prodotto offerto o da altra documentazione allegata | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Sistemi di sicurezza | Il punteggio massimo sarà attribuito alla soluzione tecnologica che presenti il maggior numero e la migliore configurazione degli allarmi acustici e/o visivi e delle segnalazioni di sicurezza anche a display (indicatori carica batterie e livello insulina, allarme bolo mancato/interrotto, spiegazione dettagliata caratteristiche bolo ecc…). Preferenziale a livello di attribuzione del punteggio risulta la presenza di allarmi con sistemi acustici con volume regolabile e vibrazione. I coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la seguente scala di giudizi: ottimo V(a) i = 1; più che adeguato V(a) i = 0,80; adeguato V(a) i = 0,60; parzialmente adeguato V(a) i = 0,40; scarsamente adeguato V(a) i = 0, 20; non adeguato V(a) i = 0,00. | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Interfaccia utente | Il punteggio massimo sarà attribuito alla soluzione tecnologica che presenti la migliore proposta per quanto riguarda l’impostazione e gestione dei parametri funzionali (adeguata sequenza di tasti idonea ad evitare errori), valutandone la semplicità, il grado di chiarezza ed intuitività nella visualizzazione a display, la fruibilità delle funzioni disponibili sia sull’unità pompa che sull’unità di gestione esterna qualora presente, la presenza di glucometro integrato e/o trasmissione automatica del dato glicemico. I coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la seguente scala di giudizi: ottimo V(a) i = 1; più che adeguato V(a) i = 0,80; adeguato V(a) i = 0,60; parzialmente adeguato V(a) i = 0,40; scarsamente adeguato V(a) i = 0, 20; non adeguato V(a) i = 0,00. | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Disponibilità di controllo da remoto | Il punteggio massimo sarà attribuito, in modalità on /off, alla soluzione tecnologica che consenta il controllo da remoto di tutte le funzioni presenti nel dispositivo. Il coefficiente V(a)i =1 sarà attribuito dalla Commissione mediante un giudizio collegiale, in caso di riscontro della disponibilità di controllo da remoto di tutte le funzioni presenti nel dispositivo. La presenza del requisito dovrà evincersi dalla scheda tecnica del prodotto offerto o da altra documentazione allegata | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Telecomando/ applicazione | Il punteggio massimo sarà attribuito, in modalità on/off, alla soluzione tecnologica che consenta la migliore e più flessibile modalità di gestione e controllo dell’apparecchiatura offerta mediante la dotazione di telecomando e/o applicazione per la gestione del bolo e lo spegnimento del dispositivo. Il coefficiente V(a)i =1 sarà attribuito dalla Commissione mediante un giudizio collegiale, in caso di riscontro della disponibilità di telecomando/applicazione per la gestione del bolo e lo spegnimento del dispositivo. La presenza del requisito dovrà evincersi dalla scheda tecnica del prodotto offerto o da altra documentazione allegata. | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Confezionamento primario e confezionamento secondario | maneggevolezza e la praticità d’uso del confezionamento rispetto alle manovre asettiche; completezza, chiarezza e leggibilità delle informazioni riportate nelle confezioni; confezionamento inteso come robustezza, dimensioni, facilità di stoccaggio, materiale utilizzato, etc... | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Utilizzo di imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato | Il punteggio verrà attribuito all’utilizzo di imballaggi secondari e terziari costituiti in materiale riciclato nelle percentuali di seguito indicate: ≥ al 90% in peso se in carta o cartone ≥ al 60% in peso se plastica - Utilizzo di imballaggi con le caratteristiche riportate: Cai=1 - Non utilizzo: Cai=0 La presenza del requisito dovrà evincersi dalla scheda tecnica del prodotto offerto o da altra documentazione allegata | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Possesso di certificazioni ambientali | Il punteggio verrà attribuito al possesso di certificazioni che attestino le misure intraprese dalla ditta in ambito di sostenibilità ambientale (ad es. UNI EN ISO 14001, EMAS, etc.). In caso di RTI ai fini dell’attribuzione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti gli operatori che compongono il RTI Il punteggio sarà attribuito attraverso la seguente formula: - Possesso di certificazioni: Cai=1 - Assenza di certificazioni: Cai=0 La presenza del requisito dovrà evincersi dalla scheda tecnica del prodotto offerto o da altra documentazione allegata | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Certificazione OHSAS 18001 o equivalente | Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza del requisito. In caso di RTI ai fini dell’attribuzione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti gli operatori che compongono il RTI - Possesso di certificazioni: Cai=1 - Assenza di certificazioni: Cai=0 La presenza del requisito dovrà evincersi dalla scheda tecnica del prodotto offerto o da altra documentazione allegata | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Rating di legalità | Il punteggio verrà così attribuito come segue: - 1 stella: 1 punto - 2 stelle. 2 punti - 3 stelle: 3 punti In caso di RTI è sufficiente che un operatore economico componente il RTI detenga il rating di legalità. Qualora due o più operatori economici detengano il rating di legalità, ai fini dell’attribuzione del punteggio sarà considerato il maggior rating di legalità detenuto dall’impresa (mandataria o mandante) componente il raggruppamento temporaneo di impresa. Con riferimento ai Consorzi è sufficiente che il rating di legalità sia posseduto o dal consorzio o da una delle consorziate esecutrici del servizio. Qualora il consorzio e la/e consorziata/e esecutrice /i detengano il rating di legalità, ai fini dell’attribuzione del punteggio sarà considerato il maggior rating di legalità detenuto dall’impresa (consorzio o consorziata/esecutrice/i). La mancata indicazione del requisito o l’indicazione del requisito in modo differente a quello richiesto comporta l’attribuzione di un coefficiente pari a 0. | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |

LOTTO 3

| criteri di valutazione | criteri motivazionali | caratteristica prodotto offerto | riferimento documentazione tecnica |
| --- | --- | --- | --- |
| Accuratezza di infusione: con velocità di flusso basale a velocità di flusso >=0,05 U/ora < 5% | Il coefficiente massimo sarà attribuito alla soluzione tecnologica che presenti la minore percentuale di scarto dell’erogazione; alle altre soluzioni sarà attribuito un coefficiente inferiore proporzionale secondo la seguente formula Cai=Valmin/Valiesimo La presenza del requisito dovrà evincersi dalla scheda tecnica del prodotto offerto o da altra documentazione allegata. La mancata indicazione del requisito o l’indicazione del requisito in modo differente a quello richiesto comporta l’attribuzione di un coefficiente pari a 0. | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Sistema infusionale | Il coefficiente sarà attribuito alla soluzione tecnologica che presenti le migliori caratteristiche del sistema infusionale di seguito riportate. I coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la seguente scala di giudizi: ottimo V(a) i = 1; più che adeguato V(a) i = 0,80; adeguato V(a) i = 0,60; parzialmente adeguato V(a) i = 0,40; scarsamente adeguato V(a) i = 0, 20; non adeguato V(a) i =0,00. |  |  |
|  | - caratteristiche antischiacciamento del catetere | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
|  | - tenuta delle connessioni alla pompa | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
|  | - semplicità di inserimento dell’ago-cannula con automatismo o insertore precaricato | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Profili basali | Il coefficiente massimo sarà attribuito alla soluzione tecnologica che presenti il maggior numero di profili basali impostabili per ciascun profilo Cai=Valies/Valmax La presenza del requisito dovrà evincersi dalla scheda tecnica del prodotto offerto o da altra documentazione allegata. La mancata indicazione del requisito o l’indicazione del requisito in modo differente a quello richiesto comporta l’attribuzione di un coefficiente pari a 0. | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Segmenti basali | Il punteggio massimo sarà attribuito alla soluzione tecnologica che presenti il maggior numero di segmenti basali impostabili per ciascun profilo Cai=Valies/Valmax La presenza del requisito dovrà evincersi dalla scheda tecnica del prodotto offerto o da altra documentazione allegata. La mancata indicazione del requisito o l’indicazione del requisito in modo differente a quello richiesto comporta l’attribuzione di un coefficiente pari a 0. | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Velocità di erogazione di bolo differenziata | Il punteggio massimo sarà attribuito alla soluzione tecnologica che consenta la più flessibile modalità di erogazione del bolo valutando la possibilità di erogazione del bolo standard a velocità differenti (durante la stessa erogazione). Il coefficiente V(a)i =1 sarà attribuito dalla Commissione mediante un giudizio collegiale, in caso di riscontro della presenza della possibilità di erogazione del bolo standard a velocità differenti. La presenza del requisito dovrà evincersi dalla scheda tecnica del prodotto offerto o da altra documentazione allegata | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Velocità di infusione della basale | Il punteggio sarà attribuito in modo direttamente proporzionale alla soluzione tecnologica che consenta una velocità di infusione della basale con incremento minimo inferiore. Cai=Valmin/Valiesimo La presenza del requisito dovrà evincersi dalla scheda tecnica del prodotto offerto o da altra documentazione allegata. La mancata indicazione del requisito o l’indicazione del requisito in modo differente a quello richiesto comporta l’attribuzione di un coefficiente pari a 0. | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Resistenza del patch all'acqua | Il punteggio massimo sarà attribuito alla soluzione che consenta la resistenza del cerotto all'acqua oltre alle caratteristiche minime richieste (IPX4); alle altre soluzioni sarà attribuito un coefficiente inferiore proporzionale secondo la seguente formula: Cai=Valies/Valimax (ad esempio: ditta n.1: IPX5; ditta n. 2: IPX6; Cai= 5/6) La presenza del requisito dovrà evincersi dalla scheda tecnica del prodotto offerto o da altra documentazione allegata. La mancata indicazione del requisito o l’indicazione del requisito in modo differente a quello richiesto comporta l’attribuzione di un coefficiente pari a 0. | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Sistemi di sicurezza | Il punteggio massimo sarà attribuito alla soluzione tecnologica che presenti il maggior numero e la migliore configurazione degli allarmi acustici e/o visivi e delle segnalazioni di sicurezza anche a display (indicatori carica batterie e livello insulina, allarme bolo mancato/interrotto, spiegazione dettagliata caratteristiche bolo ecc…). Preferenziale a livello di attribuzione del punteggio risulta la presenza di allarmi con sistemi acustici con volume regolabile e vibrazione. I coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la seguente scala di giudizi: ottimo V(a) i = 1; più che adeguato V(a) i = 0,80; adeguato V(a) i = 0,60; parzialmente adeguato V(a) i = 0,40; scarsamente adeguato V(a) i = 0, 20; non adeguato V(a) i = 0,00. | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Interfaccia utente | Il punteggio massimo sarà attribuito alla soluzione tecnologica che presenti la migliore proposta per quanto riguarda l’impostazione e gestione dei parametri funzionali (adeguata sequenza di tasti idonea ad evitare errori), valutandone la semplicità, il grado di chiarezza ed intuitività nella visualizzazione a display, la fruibilità delle funzioni disponibili sull’unità di gestione esterna PDM/PDA, l'eventuale presenza di glucometro integrato e/o trasmissione automatica del dato glicemico; alle altre soluzioni sarà attribuito un punteggio inferiore proporzionale al livello prestazionale presentato. I coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la seguente scala di giudizi: ottimo V(a) i = 1; più che adeguato V(a) i = 0,80; adeguato V(a) i = 0,60; parzialmente adeguato V(a) i = 0,40; scarsamente adeguato V(a) i = 0, 20; non adeguato V(a) i = 0,00. | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Disponibilità controllo da remoto | Il punteggio massimo sarà attribuito, in modalità on /off, alla soluzione tecnologica che consenta il controllo da remoto di tutte le funzioni presenti nel dispositivo. Il coefficiente V(a)i =1 sarà attribuito dalla Commissione mediante un giudizio collegiale, in caso di riscontro della disponibilità di controllo da remoto di tutte le funzioni presenti nel dispositivo. La presenza del requisito dovrà evincersi dalla scheda tecnica del prodotto offerto o da altra documentazione allegata | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Telecomando/applicazione | Il punteggio massimo sarà attribuito, in modalità on/off, alla soluzione tecnologica che consenta la migliore e più flessibile modalità di gestione e controllo dell’apparecchiatura offerta mediante la dotazione di telecomando e/o applicazione per la gestione del bolo e lo spegnimento del dispositivo. Il coefficiente V(a)i =1 sarà attribuito dalla Commissione mediante un giudizio collegiale, in caso di riscontro della disponibilità di telecomando/applicazione per la gestione del bolo e lo spegnimento del dispositivo. La presenza del requisito dovrà evincersi dalla scheda tecnica del prodotto offerto o da altra documentazione allegata. | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Confezionamento primario e confezionamento secondario | maneggevolezza e la praticità d’uso del confezionamento rispetto alle manovre asettiche; completezza, chiarezza e leggibilità delle informazioni riportate nelle confezioni; confezionamento inteso come robustezza, dimensioni, facilità di stoccaggio, materiale utilizzato, etc... | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Utilizzo di imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato | Il punteggio verrà attribuito all’utilizzo di imballaggi secondari e terziari costituiti in materiale riciclato nelle percentuali di seguito indicate: ≥ al 90% in peso se in carta o cartone ≥ al 60% in peso se plastica  Utilizzo di imballaggi con le caratteristiche riportate: Cai=1  Non utilizzo: Cai=0 La presenza del requisito dovrà evincersi dalla scheda tecnica del prodotto offerto o da altra documentazione allegata | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Possesso di certificazioni ambientali | Il punteggio verrà attribuito al possesso di certificazioni che attestino le misure intraprese dalla ditta in ambito di sostenibilità ambientale (ad es. UNI EN ISO 14001, EMAS, etc.). In caso di RTI ai fini dell’attribuzione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti gli operatori che compongono il RTI Il punteggio sarà attribuito attraverso la seguente formula:  Presenza di certificazioni ambientali: Cai=1  Assenza di certificazioni ambientali: Cai=0 La presenza del requisito dovrà evincersi dalla scheda tecnica del prodotto offerto o da altra documentazione allegata | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Certificazione OHSAS 18001 o equivalente | Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza del requisito. In caso di RTI ai fini dell’attribuzione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti gli operatori che compongono il RTI  Presenza di certificazioni ambientali: Cai=1  Assenza di certificazioni ambientali: Cai=0 La presenza del requisito dovrà evincersi dalla scheda tecnica del prodotto offerto o da altra documentazione allegata | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Rating di legalità | Il punteggio verrà così attribuito come segue: - 1 stella: 1 punto - 2 stelle. 2 punti - 3 stelle: 3 punti In caso di RTI è sufficiente che un operatore economico componente il RTI detenga il rating di legalità. Qualora due o più operatori economici detengano il rating di legalità, ai fini dell’attribuzione del punteggio sarà considerato il maggior rating di legalità detenuto dall’impresa (mandataria o mandante) componente il raggruppamento temporaneo di impresa. Con riferimento ai Consorzi è sufficiente che il rating di legalità sia posseduto o dal consorzio o da una delle consorziate esecutrici del servizio. Qualora il consorzio e la/e consorziata/e esecutrice /i detengano il rating di legalità, ai fini dell’attribuzione del punteggio sarà considerato il maggior rating di legalità detenuto dall’impresa (consorzio o consorziata/esecutrice/i). La mancata indicazione del requisito o l’indicazione del requisito in modo differente a quello richiesto comporta l’attribuzione di un coefficiente pari a 0. | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |

LOTTO 4

| criteri di valutazione | criteri motivazionali | caratteristica prodotto offerto | riferimento documentazione tecnica |
| --- | --- | --- | --- |
| Sensori e Trasmettitori | Il punteggio massimo sarà attribuito alla soluzione tecnologica che presenti le migliori caratteristiche dei sensori valutando: |  |  |
|  | - accuratezza del sensore (espressa come MARD) Cai=Valmin/Valiesimo La presenza del requisito dovrà evincersi dalla scheda tecnica del prodotto offerto o da altra documentazione allegata. La mancata indicazione del requisito o l’indicazione del requisito in modo differente a quello richiesto comporta l’attribuzione di un coefficiente pari a 0. | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
|  | - tenuta e semplicità di inserimento del sensore. I coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la seguente scala di giudizi: ottimo V(a) i = 1; più che adeguato V(a) i = 0,80; adeguato V(a) i = 0,60; parzialmente adeguato V(a) i = 0,40; scarsamente adeguato V(a) i = 0, 20; non adeguato V(a) i = 0,00. | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
|  | - durata del sensore e del relativo trasmettitore. I coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la seguente scala di giudizi: ottimo V(a) i = 1; più che adeguato V(a) i = 0,80; adeguato V(a) i = 0,60; parzialmente adeguato V(a) i = 0,40; scarsamente adeguato V(a) i = 0, 20; non adeguato V(a) i = 0,00. | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Interfaccia utente | Il punteggio massimo sarà attribuito alla soluzione tecnologica che presenti la migliore proposta per quanto riguarda l’impostazione e gestione dei parametri funzionali (adeguata sequenza di tasti idonea ad evitare errori), valutandone la semplicità, il grado di chiarezza ed intuitività nella visualizzazione a display, la fruibilità delle funzioni disponibili. I coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la seguente scala di giudizi: ottimo V(a) i = 1; più che adeguato V(a) i = 0,80; adeguato V(a) i = 0,60; parzialmente adeguato V(a) i = 0,40; scarsamente adeguato V(a) i = 0, 20; non adeguato V(a) i = 0,00. | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Sistemi di sicurezza | Il punteggio massimo sarà attribuito alla soluzione tecnologica che presenti il maggior numero e la migliore configurazione degli allarmi acustici e/o visivi e delle segnalazioni di sicurezza anche a display (esempio indicatori carica batterie, allarme di andamento della glicemia, ecc…). Preferenziale a livello di attribuzione del punteggio risulta la presenza di allarmi con sistemi acustici con volume regolabile e vibrazione; alle altre soluzioni sarà attribuito un punteggio inferiore in relazione alla configurazione di sicurezza presentata. I coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la seguente scala di giudizi: ottimo V(a) i = 1; più che adeguato V(a) i = 0,80; adeguato V(a) i = 0,60; parzialmente adeguato V(a) i = 0,40; scarsamente adeguato V(a) i = 0, 20; non adeguato V(a) i = 0,00. | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Presenza di allarmi in grado di segnalare in modo proattivo/predittivo escursioni glicemiche importanti | Il punteggio massimo sarà attribuito, in modalità on/off, alla soluzione in grado di evitare escursioni glicemiche (allarmi che intervengano prima del raggiungimento della soglia ipo/iperglicemica o in grado di segnalare variazioni glicemiche al di fuori dell'andamento target). Il coefficiente V(a)i =1 sarà attribuito dalla Commissione mediante un giudizio collegiale, in caso di riscontro del requisito richiesto nel dispositivo. Tale funzione dovrà evincersi dalla scheda tecnica del prodotto offerto o da altra documentazione allegata | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Disponibilità di ricevitore esterno per il monitoraggio della glicemia | Il punteggio massimo sarà attribuito, in modalità on /off, alla soluzione tecnologica che consenta la disponibilità di un ricevitore esterno al dispositivo che consenta il monitoraggio della glicemia. Il coefficiente V(a)i =1 sarà attribuito dalla Commissione mediante un giudizio collegiale, in caso di riscontro della disponibilità di un ricevitore esterno al dispositivo che consenta il monitoraggio della glicemia. La presenza del requisito dovrà evincersi dalla scheda tecnica del prodotto offerto o da altra documentazione allegata | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Distanza di ricezione del segnale dal trasmettitore | Il punteggio massimo sarà attribuito alla soluzione tecnologica che consenta una maggiore copertura di segnale del trasmettitore che comunque non dovrà essere inferiore ai 1,5 mt: maggiore la distanza di copertura del segnale maggiore sarà il punteggio. Cai=Valies/Valimax La presenza del requisito dovrà evincersi dalla scheda tecnica del prodotto offerto o da altra documentazione allegata. La mancata indicazione del requisito o l’indicazione del requisito in modo differente a quello richiesto comporta l’attribuzione di un coefficiente pari a 0. | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Disponibilità di invio dati tramite tecnologia Bluetooth | Il punteggio massimo sarà attribuito alla soluzione tecnologica che consenta l’invio dei dati tramite tecnologia Bluetooth. Il coefficiente V(a)i =1 sarà attribuito dalla Commissione mediante un giudizio collegiale, in caso di riscontro della disponibilità l’invio dei dati tramite tecnologia Bluetooth. La presenza del requisito dovrà evincersi dalla scheda tecnica del prodotto offerto o da altra documentazione allegata | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Confezionamento primario e confezionamento secondario | maneggevolezza e la praticità d’uso del confezionamento rispetto alle manovre asettiche; completezza, chiarezza e leggibilità delle informazioni riportate nelle confezioni; confezionamento inteso come robustezza, dimensioni, facilità di stoccaggio, materiale utilizzato, etc... | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Utilizzo di imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato | Il punteggio verrà attribuito all’utilizzo di imballaggi secondari e terziari costituiti in materiale riciclato nelle percentuali di seguito indicate: ≥ al 90% in peso se in carta o cartone ≥ al 60% in peso se plastica  Utilizzo di imballaggi con le caratteristiche riportate: Cai=1  Non utilizzo: Cai=0 La presenza del requisito dovrà evincersi dalla scheda tecnica del prodotto offerto o da altra documentazione allegata | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Possesso di certificazioni ambientali | Il punteggio verrà attribuito al possesso di certificazioni che attestino le misure intraprese dalla ditta in ambito di sostenibilità ambientale (ad es. UNI EN ISO 14001, EMAS, etc.). In caso di RTI ai fini dell’attribuzione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti gli operatori che compongono il RTI Il punteggio sarà attribuito attraverso la seguente formula:  Presenza di certificazioni ambientali: Cai=1  Assenza di certificazioni ambientali: Cai=0 La presenza del requisito dovrà evincersi dalla scheda tecnica del prodotto offerto o da altra documentazione allegata | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Certificazione OHSAS 18001 o equivalente | Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza del requisito. In caso di RTI ai fini dell’attribuzione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti gli operatori che compongono il RTI  Presenza di certificazioni ambientali: Cai=1  Assenza di certificazioni ambientali: Cai=0 La presenza del requisito dovrà evincersi dalla scheda tecnica del prodotto offerto o da altra documentazione allegata | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Rating di legalità | Il punteggio verrà così attribuito come segue: - 1 stella: 1 punto - 2 stelle. 2 punti - 3 stelle: 3 punti In caso di RTI è sufficiente che un operatore economico componente il RTI detenga il rating di legalità. Qualora due o più operatori economici detengano il rating di legalità, ai fini dell’attribuzione del punteggio sarà considerato il maggior rating di legalità detenuto dall’impresa (mandataria o mandante) componente il raggruppamento temporaneo di impresa. Con riferimento ai Consorzi è sufficiente che il rating di legalità sia posseduto o dal consorzio o da una delle consorziate esecutrici del servizio. Qualora il consorzio e la/e consorziata/e esecutrice /i detengano il rating di legalità, ai fini dell’attribuzione del punteggio sarà considerato il maggior rating di legalità detenuto dall’impresa (consorzio o consorziata/esecutrice/i). La mancata indicazione del requisito o l’indicazione del requisito in modo differente a quello richiesto comporta l’attribuzione di un coefficiente pari a 0. | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |

La Ditta dovrà compilare la presente scheda in ogni sua parte, se pertinente, in modo preciso e dettagliato.

La scheda dovrà  essere resa firmata da Legale rappresentante, su ogni foglio.

- INFORMAZIONI GENERALI SULL’APPARECCHIATURA

- Tipologia:                       _____________________________________________________________________

Modello:                          ____________________________________________________________________

Produttore:                     _____________________________________________________________________

- Nazione di produzione: _____________________________________________________________________

- Importatore:                   _____________________________________________________________________

Fornitore:                       _____________________________________________________________________

Ditta incaricata della manutenzione,se diversa dall’aggiudicataria:___________________________________

Data inizio commercializzazione in Italia         - Anno   ___________________________________________

Data di costruzione dell’apparecchio offerto     -Anno   ____________________________________________

Periodo di garanzia assicurato dal produttore   -Mesi   _____________________________________________

Periodo di garanzia assicurato dal fornitore      -Mesi   _____________________________________________

Codice CIVAB ____________________________________________________________________________

Codice CND ______________________________________________________________________________

- INFORMAZIONE SULLA MANUTENZIONE

- Ditta incaricata della manutenzione, se diversa dall’aggiudicataria ________________________________

- Sede servizio  di assistenza tecnica: ________________________________________________________

- Numero di addetti all’assistenza tecnica relativamente all’apparecchiatura proposta: __________________

- CONFORMITA’ E NORME TECNICHE

- Per dispositivi medici alimentati da una particolare sorgente di alimentazione

- (incluso il software eventuale applicato)

- il dispositivo medico è conforme alla Direttiva 93/42 CEE e reca l’apposita marcatura CE (allegare dichiarazione):             si   	no   

- il dispositivo medico, in riferimento alla Direttiva 93/42 CEE, è così classificato:

classe 1   	classe 2a   		classe 2b   		classe 3   

- indicare la destinazione d’uso del costruttore:    __________________________________________________________________________________

- il dispositivo medico rispetta tutte le norme tecniche armonizzate che il fabbricante ha dichiarato di applicare volontariamente a seguito dei requisiti imposti dalla Direttiva 93/42 CEE:

si   	no            indicare le norme particolari ________________________________________

- il dispositivo medico, qualora considerato apparecchiatura elettromedicale, è conforme alle norme tecniche CEI 62-5 e particolari ove esistenti (allegare dichiarazione):		si   	no   

- il dispositivo medico, qualora considerato apparecchiatura elettromedicale, in riferimento alla norma tecnica CEI 62-5 è così classificato:

classe:	I           II  	    AI  				tipo:         	B       BF        CF  

- Se l’apparecchiatura è di radiologia risponde ai criteri specifici di accettabilità (allegare dichiarazione):

   di cui al D.L. 187/2000

- Per apparecchiature elettriche non biomediche

- L’apparecchiatura è conforme alla direttiva (allegare dichiarazione):

   CE 89/336

   CE 73/23 Norma di riferimento _____________________________________________________

- DATI DIMENSIONALI/ALIMENTAZIONE

- Dimensioni (altezza x larghezza x profondità):                                                                                                _

Peso:  _______________	 Kg_______________________

- Tensione di alimentazione di rete:   __________Volt         ___________Hz          Fasi: ____________

Potenza elettrica assorbita:   __________Watt        ___________Ampere

- Alimentazione a pile/batterie:  capacità di carica ___________ Tempo di carica al 100% _______________

autonomie in ore al massimo assorbimento ______________ reperibilità pile/batterie __________________

- L’apparecchio necessità di alimentazione d’acqua	si   	no   	     se si        calda         fredda   

Portata (l/min): _____ Temperatura (° C): _____ Pressione (bar): _____

Caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua: ____________________________________________________

__________________________________________________________________________________

- Tipo, Portata, Temperatura, Pressione, Caratteristiche chimico-fisiche di fluidi particolari/bombole gas eventualmente richiesti: __________________________________________________________________________________

- ESIGENZE DI INSTALLAZIONE

Assorbimento elettrico di spunto (Ampere):

Calore disperso nell’ambiente:

Limiti di temperatura ambientale di funzionamento:			MIN:        °C      MAX:          °C

Limiti di umidità ambientale di funzionamento:				MIN:          %      MAX:          %

Esigenza di alimentazione stabilizzata entro:

Esigenza di alimentazione ininterrotta (con UPS):				si   		no   

Infrastrutture particolari necessarie per l’installazione:

__________________________________________________________________________________

Ulteriori esigenze tecniche per l’installazione, il corretto funzionamento e l’uso sicuro dell’apparecchiatura (distribuzione gas, piastre di appoggio, areazione del locale, ecc.):    ____________________________________________________________________