PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI ISTOCHIMICHE, IMMUNOISTOCHIMICHE, FISH E DI PATOLOGIA MOLECOLARE, DEDICATI AL LABORATORIO DI ANATOMIA PATOLOGICA PER L’ASL ROMA 1

ALLEGATO 8

SCHEMA OFFERTA TECNICA

Il sottoscritto____________________, nato a _________________il _________, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di ______________________e legale rappresentante della ________________________________, con sede in ___________________, Via _____________________codice fiscale n. _____________________e partita IVA n. ________________ (in caso di R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti in promessa di R.T.I., Consorzio o Reti di imprese)____________________ [indicare forma giuridica del gruppo] con le Imprese, _______________________________________________________________________________, all’interno del quale la ____________________ verrà nominata Impresa capogruppo), di seguito denominata “Impresa”

 presenta il seguente Schema di Offerta Tecnica;

	dichiara che l’Offerta Tecnica presentata si compone di sistema tale da garantire l’esecuzione delle prestazioni richieste dalla documentazione di gara;

	 dichiara che il sistema offerto è conforme  ai requisiti indicati nel Capitolato Tecnico ed alla normativa vigente;

	 dichiara le caratteristiche di seguito riportate in tabella nella colonna Caratteristica prodotto offerto

Lotto 1

| Criterio di Valutazione | Modalità di attribuzione del punteggio | Caratteristica prodotto offerto | Riferimento documentazione tecnica |
| --- | --- | --- | --- |
| Regolazione con elevata accuratezza della temperatura di lavoro nelle varie fasi delle incubazioni dei reattivi (da TA fino a 65°C) | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Effettuazione on board colorazioni istochimiche con o senza riscaldamento nell’ambito della stessa corsa | T | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Backing e sparaffinatura on board con soluzione non tossica | T | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Connettività al Sistema Informativo del laboratorio (ARMONIA - DEDALUS) | T | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Numero di vetrini gestibili nella stessa corsa | Q (Massimizzazione) | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Numero di colorazioni diverse per corsa | Q (Massimizzazione) | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Modalità di separazione dei reflui prodotti per tipologia di rifiuto | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Modalità procedurali di mantenimento dello strumento (manutenzione di primo livello, sanificazione, ecc) | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Costruzione di report di lavoro personalizzati da ogni postazione LAN attiva conservando in un unico data base tutte le informazioni relative ai casi analizzati ed ai reattivi | T | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Ingombro del sistema: posizionamento negli spazi preposti di tutte le apparecchiature necessarie (coloratore, PC gestionale, videoterminale, stampante) | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Utilizzo di vetrini portaoggetti comuni (non dedicati) | T | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Caratteristiche della gamma di colorazioni disponibili nel catalogo | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Formazione: impegno temporale del corso ed argomentazioni del corso stesso ed a eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quelle minime richieste | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Tempo di intervento | Q | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Tempo di risoluzione del guasto | Q | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Giorni di fermo macchina | Q | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Sostenibilità ambientale: Il punteggio verrà attribuito alle misure intraprese dalla ditta in ambito di sostenibilità ambientale | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Rating di legalità: - 1 stella: 1 punto - 2 stelle. 2 punti - 3 stelle: 3 punti In caso di RTI è sufficiente che un operatore economico componente il RTI detenga il rating di legalità. Qualora due o più operatori economici detengano il rating di legalità, ai fini dell’attribuzione del punteggio sarà considerato il maggior rating di legalità detenuto dall’impresa (mandataria o mandante) | T | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Allegare |
| Certificazione SA 8000 In caso di RTI ai fini dell’attribuzione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti gli operatori che compongono il RTI | T | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Allegare |
| Certificazione OHSAS 18001 In caso di RTI ai fini dell’attribuzione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti gli operatori che compongono il RTI | T | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Allegare |

Lotto 2

| Criterio di Valutazione | Modalità di attribuzione del punteggio | Caratteristica prodotto offerto | Riferimento documentazione tecnica |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema di controllo della temperatura per singolo vetrino indipendente durante tutte le fasi di colorazione | T | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Caratteristiche del sistema di prevenzione dell’evaporazione dei reagenti durante le incubazioni | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Modularità del sistema, con gestione indipendente degli eventuali moduli aggiuntivi | T | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Caratteristiche del sistema di colorazione per HER-2/NEU in IHC | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Modalità caricamento vetrini soggetti a diverse temperature e/o diverso pH per smascheramento antigenico | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Modalità caricamento di vetrini paraffinati e/o citologici e/o congelati, nella medesima corsa | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Inserimento in continuo di vetrini | T | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Ingombro del sistema: posizionamento negli spazi preposti di tutte le apparecchiature necessarie (coloratore, PC gestionale, videoterminale, stampante) | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Modalità procedurali di mantenimento dello strumento (manutenzione di primo livello, sanificazione, ecc) | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Modalità di separazione dei reflui prodotti per tipologia di rifiuto | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Caratteristiche del sistema di dispensazione dell’anticorpo, sul vetrino in esame, con modalità titolazione | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Modalità operativa di accesso vetrini e reagenti a corsa iniziata; modalità operativa di recupero vetrini e reagenti a corsa completata | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Modalità di riconoscimento del vetrino (barcode, Qcode, codice alfanumerico, scrittura manuale …) | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Sensore presenza reagenti a bordo e modalità di verifica dei volumi caricati, sufficienti ad effettuare le corse programmate | T | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Predisposizione degli apparecchi forniti ad eseguire esami FISH/SISH/CISH con reagenti pronto uso | T | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Numero di vetrini per ciclo di colorazione | Q (Massimizzazione) | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Addizione e/o rimozione di reagenti durante la corsa di colorazione | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Interfacciamento LIS con il sistema gestionale informatico del laboratorio (Armonia di DEDALUS) | T | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Numero di sistemi di rilevazione immunoistochimica eseguibili | Q (Massimizzazione) | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Esecuzione di diversi sistemi di rilevazione immunoistochimica sullo stesso campione (doppia colorazione) | T | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Utilizzo libero di anticorpi primari P16 e PDL 1 reperibili sul mercato da altri produttori, attraverso una procedura “aperta” che ne consenta l’uso in automatico sul sistema grazie a contenitori vuoti provvisti di barcode | T | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Formazione: impegno temporale del corso ed argomentazioni del corso stesso ed a eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quelle minime richieste | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Tempo di intervento | Q | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Tempo di risoluzione del guasto | Q | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Giorni di fermo macchina | Q | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Sostenibilità ambientale: Il punteggio verrà attribuito alle misure intraprese dalla ditta in ambito di sostenibilità ambientale | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Rating di legalità: - 1 stella: 1 punto - 2 stelle. 2 punti - 3 stelle: 3 punti In caso di RTI è sufficiente che un operatore economico componente il RTI detenga il rating di legalità. Qualora due o più operatori economici detengano il rating di legalità, ai fini dell’attribuzione del punteggio sarà considerato il maggior rating di legalità detenuto dall’impresa (mandataria o mandante) | T | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Allegare |
| Certificazione SA 8000 In caso di RTI ai fini dell’attribuzione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti gli operatori che compongono il RTI | T | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Allegare |
| Certificazione OHSAS 18001 In caso di RTI ai fini dell’attribuzione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti gli operatori che compongono il RTI | T | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Allegare |

Lotto 3

| Criterio di Valutazione | Modalità di attribuzione del punteggio | Caratteristica prodotto offerto | Riferimento documentazione tecnica |
| --- | --- | --- | --- |
| Modalità di dispensazione dei reagenti con tecnologia certificata di prevenzione dell’evaporazione dell’intera superficie del vetrino. (Specificare modalità adottata e relazionarne il funzionamento) | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Accesso in continuo per vetrini e reagenti | T | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Modalità procedurali di mantenimento dello strumento (manutenzione di primo livello, sanificazione, ecc) | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Modalità di separazione dei reflui prodotti per tipologia di rifiuto | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Modalità operativa ad accesso continuo con possibilità di caricamento e recupero dei vetrini colorati in continuo senza messa in pausa dello strumento e con possibilità di rimozione e inserimento di rack portavetrini e rack portareagenti senza apertura della camera di lavoro | T | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Riconoscimento automatico da parte del sistema di varie tipologie di etichette barcode e riconoscimento di etichette preparate manualmente (scritte a mano) | T | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Ingombro del sistema: posizionamento negli spazi preposti di tutte le apparecchiature necessarie (coloratore, PC gestionale, videoterminale, stampante) | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Soluzioni per deparaffinare non tossiche e pronte all'uso | T | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Disponibilità di un pannello completo di sonde FISH in totale automazione per patologia polmonare che preveda, oltre ad ALK e ROS1: MET e/o FGFR1 e/o RET | D | campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Disponibilità di un pannello completo di sonde FISH in totale automazione per linfomi: TP53 e/o BCL2 e/o BCL6 e/o IGH e/o MYC | D | campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Disponibilità di sonde FISH studiate per ibridare solo parte codificante del gene bersaglio e non le sequenze ripetute, per un migliore precisione del segnale e un ridotto segnale di fondo e cross- ibridazioni | T | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Touch screen integrato nello stativo per la selezione del tipo di osservazione e la gestione di tutte le funzioni del microscopio | T | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Regolazione motorizzata del diaframma di campo rettangolare del percorso della fluorescenza per uniformare il campo inquadrato dall’obiettivo e quello visibile con la camera al fine di ottimizzare il contrasto e minimizzare il foto-decadimento del campione | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Spegnimento automatico della lampada della fluorescenza alla fine dell’operazione di acquisizione immagini. | T | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Capacità massima di carico (in numero di vetrini) | Q (massimizzazione) | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Pubblicazione della panoramica del campione acquisito in Dapi 10X per permettere la scelta delle aree da analizzare da qualsiasi computer senza la necessità di licenze aggiuntive | T | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Impostazione e personalizzazione di un numero a piacere di metodiche di analisi FISH direttamente da parte dell’utente. | T | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Riconoscimento automatico dell’area da acquisire sul vetrino evidenziata mediante vetrografica. | T | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Modalità di dispensazione dei reagenti con tecnologia certificata di prevenzione dell’evaporazione dell’intera superficie del vetrino. (Specificare modalità adottata e relazionarne il funzionamento) | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Utilizzo di tutta l’area utile del vetrino per poter analizzare due sezioni diverse su uno stesso vetrino | T | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Esecuzione di protocolli operativi personalizzati | T | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Utilizzo di vetrini standard di uso comune | T | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Esecuzione, tramite il software gestionale di statistiche complete sui consumi, sui protocolli usati, sugli interventi durante la seduta operativa sia hardware che software (tracciabilità continua delle operazioni sullo strumento), sulla tipologia di marcatori utilizzati e sui casi diagnostici processati | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Stoccaggio e riutilizzo dei reagenti non consumati a fine seduta | T | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Acquisizione di immagini in fluorescenza da preparati FISH ottenuti con sonde legate a qualsiasi fluorocromo | T | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Acquisizione di diversi fluorocromi gestendo il tempo di esposizione e il guadagno della telecamera sia in automatico che in manuale. | T | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Modalità di variazione di contrasto, luminosità e distribuzione dei livelli di grigio dell’immagine sia durante l’acquisizione che durante l’analisi | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Livello massimo di zoom progressivo delle immagini (numero) | Q (massimizzazione) | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Modalità di esportazione delle immagini di un caso analitico in formati grafici standard (tiff, jpeg). | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Analisi automatica o manuale dei nuclei interfasici con le diverse metodiche FISH direttamente sulle immagini acquisite. | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Formazione: Impegno temporale del corso ed argomentazioni del corso stesso ed a eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quelle minime richieste | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Tempo di intervento | Q | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Tempo di risoluzione del guasto | Q | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Giorni di fermo macchina | Q | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Sostenibilità ambientale: Il punteggio verrà attribuito alle misure intraprese dalla ditta in ambito di sostenibilità ambientale | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Rating di legalità: - 1 stella: 1 punto - 2 stelle. 2 punti - 3 stelle: 3 punti In caso di RTI è sufficiente che un operatore economico componente il RTI detenga il rating di legalità. Qualora due o più operatori economici detengano il rating di legalità, ai fini dell’attribuzione del punteggio sarà considerato il maggior rating di legalità detenuto dall’impresa (mandataria o mandante) | T | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Allegare |
| Certificazione SA 8000 In caso di RTI ai fini dell’attribuzione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti gli operatori che compongono il RTI | T | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Allegare |
| Certificazione OHSAS 18001 In caso di RTI ai fini dell’attribuzione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti gli operatori che compongono il RTI | T | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Allegare |

Lotto 6

| Criterio di Valutazione | Modalità di attribuzione del punteggio | Caratteristica prodotto offerto | Riferimento documentazione tecnica |
| --- | --- | --- | --- |
| Tempo di analisi (minuti), comprensivo di purificazione del DNA a partire da tessuto FFPE ridotto a meno di 3 ore | Q (Minimizzazione) | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Hands on time (minuti), comprensivo di purificazione del DNA a partire da tessuto FFPE | Q (Minimizzazione) | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Modalità di separazione dei reflui prodotti per tipologia di rifiuto | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Modalità procedurali di mantenimento dello strumento (manutenzione di primo livello, sanificazione, ecc) | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Presenza di controllo interno con coamplificazione del gene target e di un gene di controllo endogeno al fine di monitorare eventuali errori legati alla mancata dispensazione del campione e/o alla presenza di inibitori | T | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Reagenti in formato pronto all’uso, prealiquotati e stabili a temperatura ambiente, senza necessità di scongelare, congelare o pipettare in ghiaccio | T | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Software di analisi incluso nel protocollo CE-IVD che permetta di facilitare e velocizzare l’interpretazione del dato grezzo fino al risultato - Software CE-IVD Ci= 1 - Software non CE-IVD Ci= 0,5 pt - Nessun software Ci= 0 | T | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Numero di marcatori eseguibili nella stessa corsa (stesso profilo termico) | Q (Massimizzazione) | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Kit identificati da diverso colore al fine di facile e immediato riconoscimento del marcatore da parte dell’operatore | T | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Kit completo di tutti i reagenti compresi quelli necessari per la purificazione del DNA a partire da FFPE | T | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Fornitura dei reattivi e della eventuale strumentazione accessoria per estrazione di ctDNA da plasma - Validata CE-IVD Ci= 1 - Non Validata CE-IVD Ci= 0,5 pt - Nessuna offerta Ci= 0 | T | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Disponibilità di tubi di prelievo per la conservazione del campione di sangue a temperatura ambiente fino a 72h per analisi di cfDNA - Validata CE-IVD Ci= 1 - Non Validata CE-IVD Ci= 0,5 pt - Nessuna offerta Ci= 0 | T | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Ingombro del sistema: posizionamento negli spazi preposti di tutte le apparecchiature necessarie | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Formazione: impegno temporale del corso ed argomentazioni del corso stesso ed a eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quelle minime richieste | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Tempo di intervento | Q | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Tempo di risoluzione del guasto | Q | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Giorni di fermo macchina | Q | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Sostenibilità ambientale: Il punteggio verrà attribuito alle misure intraprese dalla ditta in ambito di sostenibilità ambientale | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. dell’offerta tecnica/manuale d’uso/scheda tecnica da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Rating di legalità: - 1 stella: 1 punto - 2 stelle. 2 punti - 3 stelle: 3 punti In caso di RTI è sufficiente che un operatore economico componente il RTI detenga il rating di legalità. Qualora due o più operatori economici detengano il rating di legalità, ai fini dell’attribuzione del punteggio sarà considerato il maggior rating di legalità detenuto dall’impresa (mandataria o mandante) | T | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Allegare |
| Certificazione SA 8000 In caso di RTI ai fini dell’attribuzione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti gli operatori che compongono il RTI | T | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Allegare |
| Certificazione OHSAS 18001 In caso di RTI ai fini dell’attribuzione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti gli operatori che compongono il RTI | T | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Allegare |