PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE E NOLEGGIO DI SISTEMI ANALITICI E DISPOSITIVI MEDICI PER IL SIMT DELL’ASL ROMA 1

ALLEGATO 8

SCHEMA OFFERTA TECNICA

Il sottoscritto____________________, nato a _________________il _________, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di ______________________e legale rappresentante della ________________________________, con sede in ___________________, Via _____________________codice fiscale n. _____________________e partita IVA n. ________________ (in caso di R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti in promessa di R.T.I., Consorzio o Reti di imprese)____________________ [indicare forma giuridica del gruppo] con le Imprese, _______________________________________________________________________________, all’interno del quale la ____________________ verrà nominata Impresa capogruppo), di seguito denominata “Impresa”

 presenta il seguente Schema di Offerta Tecnica;

	dichiara che l’Offerta Tecnica presentata si compone di sistema tale da garantire l’esecuzione delle prestazioni richieste dalla documentazione di gara;

	 dichiara che il sistema offerto è conforme  ai requisiti indicati nel Capitolato Tecnico ed alla normativa vigente;

	 dichiara le caratteristiche di seguito riportate in tabella nella colonna Caratteristica prodotto offerto

Lotto 1

| Rif. | Criterio di Valutazione | Modalità di attribuzione del punteggio | Caratteristica prodotto offerto | Riferimento documentazione tecnica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Numero di procedure selezionate attraverso schede removibili che permettono l’aggiornamento agevolato | A | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 2 | Peso in kg | B | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 3 | Dimensioni di ingombro totale dell’attrezzatura espressa in metri cubi calcolati base x altezza x profondità | B | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 4 | Soluzioni che consentano la movimentazione dell’apparecchio in condizioni di sicurezza | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 5 | Possibilità di effettuare in circuito chiuso il lavaggio parziale se richiesto degli eritrociti raccolti | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 6 | Descrizione delle soluzioni offerte per il contenitore di trasporto dell’apparecchio | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 7 | Monouso dedicato e differenziato per ogni procedura | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 8 | Dimensione del display operatore in pollici | A | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 9 | Presenza della procedura guidata sul display senza ricorrere al manuale d’uso | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 10 | Descrizione della variazione del volume extracorporeo per regolazione della quantità di prodotto per ciclo di raccolta | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 11 | Separatore a flusso discontinuo | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 12 | Leucodeplezione con filtrazione in linea degli eritrociti e dei concentrati piastrinici raccolti con circuito preassemblato | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 13 | Descrizione delle modalità di sanificazione degli strumenti da parte degli operatori in caso di contaminazione in termini di facilità ed efficacia | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 14 | Descrizione delle fasi dell’automatismo della procedura (carico/scarico circuito fase di priming e di restituzione) completamente automatiche | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 15 | Tempi e modalità di intervento per ripristinare la funzionalità dell’apparecchiatura in caso di guasto/fermo | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 16 | Possibilità di reinfusione manuale della soluzione fisiologica, in caso di emergenza per il rimpiazzo volemico | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Sostenibilità ambientale e sociale |  |  |  |  |
| 17 | Sostenibilità ambientale: Il punteggio verrà attribuito alle misure intraprese dalla ditta in ambito di sostenibilità ambientale (ad es. utilizzo di imballaggi secondari in materiale riciclato, ecc.), | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 18 | Certificazione OHSAS 18001 In caso di RTI ai fini dell’attribuzione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti gli operatori che compongono il RTI | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 19 | Consumo energetico in watt/ora | B | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |

Lotto 2

| Rif. | Criterio di Valutazione | Modalità di attribuzione del punteggio | Caratteristica prodotto offerto | Riferimento documentazione tecnica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Emoglobinometri portatili con sistema di tracciabilità |  |  |  |  |
| 1 | Peso in grammi | B | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 2 | Tempo di Misurazione Emoglobina in secondi | B | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 3 | Misurazione emoglobina anche da sangue venoso | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 4 | Durata media della batteria in minuti | A | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 5 | Accuratezza di lettura espressa in % di deviazione standard (metodo ICSH) | B | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 6 | Controllo automatico del fotometro prima di ogni misurazione | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 7 | Soluzioni che garantiscano la tracciabilità del risultato ottenuto in termini di associazione tra il donatore e il valore dell’emoglobina | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 8 | Descrizione delle modalità di ricarica della batteria (es. presa elettrica, usb, ecc.) | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 9 | Calibrazioni: descrizione numero e frequenze di calibrazione da eseguire nel corso della seduta giornaliera di lavoro | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Cuvette per la misurazione dell’emoglobina |  |  |  |  |
| 10 | Cuvette priva di reagenti chimici | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 11 | Tempo di validità della Cuvette dopo apertura della confezione in giorni | A | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 12 | Possibilità di riempimento Cuvette da entrambi i lati (assenza di verso) | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Lancette pungidito monouso |  |  |  |  |
| 13 | Descrizione dei sistemi di sicurezza dell’ago sia durante l’utilizzo che nella fase successiva all’utilizzo | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 14 | Calibri aghi offerti espressi in numero | A | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Controlli di qualità |  |  |  |  |
| 15 | Descrizione, tipologia e frequenza dei controlli di qualità offerti | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 16 | Durata del controllo dopo apertura espresso in giorni | A | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Sostenibilità ambientale e sociale |  |  |  |  |
| 17 | Sostenibilità ambientale: Il punteggio verrà attribuito alle misure intraprese dalla ditta in ambito di sostenibilità ambientale (ad es. utilizzo di imballaggi secondari in materiale riciclato, ecc.), | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 18 | Certificazione OHSAS 18001 In caso di RTI ai fini dell’attribuzione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti gli operatori che compongono il RTI | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |

Lotto 3

| Rif. | Criterio di Valutazione | Modalità di attribuzione del punteggio | Caratteristica prodotto offerto | Riferimento documentazione tecnica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Peso in kg | B | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 2 | Dimensioni di ingombro totale dell’attrezzatura espressa in metri cubi calcolati base x altezza x profondità | B | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 3 | Quantità di sangue espressa in microlitri per la determinazione del test | B | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 4 | Tempo per l’esecuzione del test in secondi | B | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 5 | Reagenti e scarico allocati a bordo del sistema | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 6 | Possibilità utilizzo provette aperte e perforabili | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 7 | Unico canale (sonda) di aspirazione per la modalità provetta chiusa e aperta | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 8 | Controlli di qualità: Descrizione delle modalità di inserimento dei valori target | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 9 | Controlli di qualità: Descrizione del sistema di reportistica in termini di report e grafici disponibili | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 10 | Descrizione della tipologia di allarme presenti sull’apparecchiatura sul livello dei reagenti | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 11 | Descrizione delle possibilità di accesso tramite password con diversi livelli di credenziali per le diverse figure professionali | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 12 | Descrizioni degli allarmi controlli qualità scaduti | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 13 | Possibilità di impostare valori di normalità differenziali tra uomo e donna | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 14 | Possibilità di programmazione oraria settimanale di accensione e spegnimento automatico del sistema | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 15 | Interfaccia operativa touch screen con PC allocato nel sistema | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 16 | Tempi e modalità di intervento per ripristinare la funzionalità dell’apparecchiatura in caso di guasto/fermo | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 17 | Descrizione delle soluzioni di stampa disponibili | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 18 | Descrizione delle soluzioni offerte per il trasporto dell’apparecchio | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Sostenibilità ambientale e sociale |  |  |  |  |
| 19 | Sostenibilità ambientale: Il punteggio verrà attribuito alle misure intraprese dalla ditta in ambito di sostenibilità ambientale (ad es. utilizzo di imballaggi secondari in materiale riciclato, ecc.), | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 20 | Certificazione OHSAS 18001 In caso di RTI ai fini dell’attribuzione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti gli operatori che compongono il RTI | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 21 | Consumo energetico in watt/ora | B | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |

Lotto 4

| Rif. | Criterio di Valutazione | Modalità di attribuzione del punteggio | Caratteristica prodotto offerto | Riferimento documentazione tecnica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistemi per la produzione di emocomponenti ad uso non trasfusionale |  |  |  |  |
| 1 | Descrizione del numero di passaggi per l'ottenimento del prodotto finale (es. solo una centrifugazione, più centrifugazioni, centrifugazione più separazione su colonna , ecc.) | D | campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 2 | Tempo di produzione dell’emocomponente espresso in minuti | B | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 3 | Peso in kg | B | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 4 | Dimensioni di ingombro totale dell’attrezzatura espressa in metri cubi calcolati base x altezza x profondità | B | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 5 | Apparecchiatura con sistema di bilanciamento integrato in fase di centrifugazione | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 6 | Concentrazione di emazie nel prodotto finale | B | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 7 | Concentrazione leucocitaria nel prodotto finale | B | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 8 | Possibilità di impostare procedura produttiva in base all'ematocrito del paziente | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 9 | Possibilità e descrizione di attuazione di diverse procedure automatizzate (es. variabilità del volume PRP finale in ml presenza o assenza di leucociti, presenza o assenza di eritrociti, ecc.) | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 10 | Dimensione del display operatore in pollici | A | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 11 | Presenza della procedura guidata sul display senza ricorrere al manuale d’uso | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 12 | Metodica di archiviazione dei dati (manuale da display, su supporto informatico tramite porta USB, automatizzata su pc, ecc. ) | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 13 | Descrizione dell’utilizzo del sistema in termini di semplicità d’uso | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Dispositivi per la aliquotazione e conservazione di emocomponenti ad uso non trasfusionale |  |  |  |  |
| 14 | Presenza e descrizione delle caratteristiche di accesso alla sacca | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Kit per la produzione di emocomponente ad uso non trasfusionale |  |  |  |  |
| 15 | Volume massimo di prodotto finale PRP (Plasma Ricco di Piastrine) espresso in ml | A | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 16 | Volume di PPP ( Plasma Povero di Piastrine ) nel prodotto finale in ml per diluizione PRP | A | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 17 | Descrizione delle modalità di confezionamento | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) Dscrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 18 | Descrizione del sistema di prelievo integrato | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 19 | Sistema di campionamento integrato in fase di prelievo per esami di legge | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 20 | Caratteristiche del Contenitore del prodotto finale rispetto al grado di congelazione espresso in gradi | A | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 21 | Descrizione del contenitore/sacca di raccolta del prodotto ottenuto (PRP) a garanzia della sicurezza e della facilità d’uso (es. port frangibile, punto iniezione, attacco L/L femmina e/o tubatismo sufficientemente lungo da poter consentire anche connessione sterile per successiva/eventuale aliquotazione e conservazione) | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 22 | Dotazione di siringa per infiltrazione | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Sostenibilità ambientale e sociale |  |  |  |  |
| 23 | Sostenibilità ambientale: Il punteggio verrà attribuito alle misure intraprese dalla ditta in ambito di sostenibilità ambientale (ad es. utilizzo di imballaggi secondari in materiale riciclato, ecc.), | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 24 | Certificazione OHSAS 18001 In caso di RTI ai fini dell’attribuzione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti gli operatori che compongono il RTI | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 25 | Consumo energetico in watt/ora | B | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |

Lotto 5

| Rif. | Criterio di Valutazione | Modalità di attribuzione del punteggio | Caratteristica prodotto offerto | Riferimento documentazione tecnica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sacche quadruple per donazione omologa di tipo Top & Bottom con filtro in linea per la Leucodeplezione di Emazie Concentrate pre-storage. |  |  |  |  |
| 1 | Caratteristiche costruttive dell’ago di prelievo atte a favorire la compliance del Donatore e un maggior flusso di sangue per ridurre i tempi di donazione. | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 2 | Descrizione dei sistemi di sicurezza dell’ago sia durante l’utilizzo che nella fase successiva all’utilizzo | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 3 | Presenza di sistema di chiusura della linea di campionamento delle provette di tipo irreversibile al fine di evitare eventuali aperture accidentali del sistema e/o reinfusione di sangue campionato al donatore | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 4 | Sistema di identificazione presente sulla sacca | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 5 | Presenza di almeno due Port asportabili sulla sacca del Plasma e di almeno due Port asportabili sulla sacca delle Emazie Concentrate per la trasfusione delle sacche | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 6 | Prestazioni di leucoriduzione del Filtro per E.C.: inferiori a quanto indicato nella normativa: < 1 x 10^6. Sarà valutato il residuo leucocitario medio dichiarato | B | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 7 | Valore di emolisi al termine della conservazione delle Emazie Concentrate prefiltrate (42gg): inferiori a quanto indicato nella normativa: <0,8%. Sarà valutato il valore di emolisi medio dichiarato comprovato da letteratura scientifica allegata | B | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 8 | Presenza di linea dedicata sulla sacca madre per agevolare la connessione sterile dei Buffycoat per i Concentrati Piastrinici da Pool. | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Sacche quadruple per donazione omologa di tipo Top & Top con filtro in linea per la leucodeplezione del sangue intero pre-storage. |  |  |  |  |
| 9 | Caratteristiche costruttive dell’ago di prelievo atte a favorire la compliance del Donatore e un maggior flusso di sangue per ridurre i tempi di donazione. | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 10 | Descrizione dei sistemi di sicurezza dell’ago sia durante l’utilizzo che nella fase successiva all’utilizzo | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 11 | Sistema di identificazione presente sulla sacca | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 12 | Presenza di sistema di chiusura della linea di campionamento delle provette di tipo irreversibile al fine di evitare eventuali aperture accidentali del sistema e/o reinfusione di sangue campionato al donatore | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 13 | Presenza di almeno due Port asportabili sulla sacca del Plasma e di almeno due Port asportabili sulla sacca delle Emazie Concentrate per la trasfusione delle sacche | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 14 | Recupero di Emoglobina post filtrazione: >90% Sarà valutato recupero di Emoglobina media | A | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 15 | Recupero Piastrine post filtrazione: >90% Sarà valutata la rimozione Piastrinica | A | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 16 | Prestazioni di leucoriduzione del Filtro per E.C.: inferiori a quanto indicato nella normativa: < 1 x 10^6. Sarà valutato il residuo leucocitario medio più basso | B | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 17 | Valore di emolisi al termine della conservazione delle Emazie Concentrate prefiltrate (42gg): inferiori a quanto indicato nella normativa: <0,8%. Sarà valutato il valore di emolisi dichiarato | B | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Sacche singole per donazione Autologa |  |  |  |  |
| 18 | Caratteristiche costruttive dell’ago di prelievo atte a favorire la compliance del Donatore e un maggior flusso di sangue per ridurre i tempi di donazione. | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 19 | Descrizione dei sistemi di sicurezza dell’ago sia durante l’utilizzo che nella fase successiva all’utilizzo | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 20 | Tipologia di etichettatura Saranno valutate la facilità di scrittura e l’immediatezza visiva di quanto riportato sull’etichetta stessa | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Set per aliquota pediatrica |  |  |  |  |
| 21 | Numero di sacche presenti nel set per aliquota pediatrica. Sarò valutato il numero di sacche presenti nel set (n°) | A | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Sacche Transfer (300 ml/600 ml) per il trasferimento degli emocomponenti |  |  |  |  |
| 22 | Sacche Transfer (300/600/mL) con sistema di sicurezza tra sacca e perforatore | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Sostenibilità ambientale e sociale |  |  |  |  |
| 23 | Sostenibilità ambientale: Il punteggio verrà attribuito alle misure intraprese dalla ditta in ambito di sostenibilità ambientale (ad es. utilizzo di imballaggi secondari in materiale riciclato, ecc.), | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 24 | Certificazione OHSAS 18001 In caso di RTI ai fini dell’attribuzione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti gli operatori che compongono il RTI | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |

Lotto 6

| Rif. | Criterio di Valutazione | Modalità di attribuzione del punteggio | Caratteristica prodotto offerto | Riferimento documentazione tecnica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Caratteristiche della bilancia in termini di sicurezza | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 2 | Semplicità di utilizzo ( presenza di pochi tasti, facilmente individuabili, correttamente contrassegnati, ad uso intuitivo) | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 3 | Peso in kg | B | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 4 | Dimensioni di ingombro totale dell’attrezzatura espressa in metri cubi calcolati base x altezza x profondità | B | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 5 | Durata della batteria a pieno carico in minuti | A | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 6 | Modalità di connessione per il trasferimento dati | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 7 | Dimensione del display operatore in pollici | A | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 8 | Descrizione di sistema di allarme indicante la fine della donazione per facilitare le operazione Infermieristiche. | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 9 | Velocità di ricarica batteria completamente scarica in ore | B | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 10 | Peso del contenitore per il trasporto delle bilance espresso in grammi | B | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 11 | Descrizione delle modalità di sanificazione degli strumenti da parte degli operatori in caso di contaminazione in termini di facilità ed efficacia | D | campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 12 | Descrizione delle caratteristiche atte a garantire l‘individuazione dei pulsanti avvio-pausa-stop della bilancia | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| Sostenibilità ambientale e sociale |  |  |  |  |
| 13 | Consumo energetico watt/ora | B | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 14 | Sostenibilità ambientale: Il punteggio verrà attribuito alle misure intraprese dalla ditta in ambito di sostenibilità ambientale (ad es. utilizzo di imballaggi secondari in materiale riciclato, ecc.), | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 15 | Certificazione OHSAS 18001 In caso di RTI ai fini dell’attribuzione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti gli operatori che compongono il RTI | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |