## Lotto
ALLEGATO 3.B1
Schede riepilogative elementi di valutazione tecnica
Apparecchi per anestesia per le Sale Operatorie dei Presidi Ospedalieri e Territoriali della ASL Roma 1– quantità: 11
SPECIFICARE
COSTRUTTORE
MODELLO
CND
PARAMETRO DI VALUTAZIONE | SPECIFICARE
V1: Caratteristiche e modalità ventilatorie impostabili (numero, tipologia,..)
V2: Caratteristiche dei parametri controllati dal sistema di ventilazione e caratteristiche dei range operativi (volume, pressione, frequenza, concentrazione CO2,....)
V3: Tecnologia del sistema di ventilazione
V4: Dimensione del display per la gestione dei parametri ventilatori
V5: Caratteristiche tecniche del monitor (numero di parametri monitoraggio, tipologia touch, orientabilità ed altro)
V6: Caratteristiche dei parametri controllati dal sistema di monitoraggio e caratteristiche dei range operativi
V7: Dimensione del display
V8: Caratteristiche tecniche del monitor (numero di parametri monitorabili, tipologia ed altro)
V9: Numero e gestione degli allarmi presenti
V10: Durata della batteria interna
V11: Test di autodiagnosi e calibrazione dei sensori automatica
V12: Modalità di sterilizzazione e pulizia (numeri pezzi da sanificare, temperatura di sterilizzabilità,...)
V13: Livello di rumore senza riferimento agli allarmi
V14: Capacità di archiviazione del database (specificare)
V15: Caratteristiche tecniche migliorative del dispositivo rispetto alle minime richieste
FORMAZIONE
PARAMETRO DI VALUTAZIONE | SPECIFICARE
VF: Impegno temporale del corso ed argomentazioni del corso stesso ed a eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quelle minime richieste