PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA PER L’INATTIVAZIONE DEI PATOGENI NEI CONCENTRATI PIASTRINICI DA POOL DI BUFFY COAT E DA AFERESI

ALLEGATO 8

SCHEMA OFFERTA TECNICA

Il sottoscritto____________________, nato a _________________il _________, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di ______________________e legale rappresentante della ________________________________, con sede in ___________________, Via _____________________codice fiscale n. _____________________e partita IVA n. ________________ (in caso di R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti in promessa di R.T.I., Consorzio o Reti di imprese)____________________ [indicare forma giuridica del gruppo] con le Imprese, _______________________________________________________________________________, all’interno del quale la ____________________ verrà nominata Impresa capogruppo), di seguito denominata “Impresa”

 presenta il seguente Schema di Offerta Tecnica;

	dichiara che l’Offerta Tecnica presentata si compone di sistema tale da garantire l’esecuzione delle prestazioni richieste dalla documentazione di gara;

	 dichiara che il sistema offerto è conforme  ai requisiti indicati nel Capitolato Tecnico ed alla normativa vigente;

	 dichiara le caratteristiche di seguito riportate in tabella nella colonna Caratteristica prodotto offerto

|  |  | Modalità di attribuzione del punteggio | Caratteristica prodotto offerto | Riferimento documentazione tecnica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certificazione prolungamento validità concentrati piastrinici inattivati fino a 7 gg. | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 2 | Assenza di sterilizzazione ad ossido di etilene dei Kit utilizzati per l’inattivazione | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 3 | Utilizzo raggi UVA per inattivazione | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 4 | Sistema autorizzato dalla FDA statunitense per inattivazione dei concentrati piastrinici. ( Allegare tale autorizzazione) | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 5 | Dimensione di ingombro totale dell’attrezzatura espressa in metri cubi calcolati base x altezza | B | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 6 | Assenza di reazioni fotochimiche alla fine del trattamento di inattivazione piastrinica. (Allegare dichiarazione) | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 7 | Adattabilità del sistema richiesto anche al plasma | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 8 | Presenza di un gruppo di continuità che garantisca il funzionamento in assenza di corrente. | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 9 | Segnalazione sonora in caso di allarme | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) indicare | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 10 | modalità di sanificazione degli strumenti da parte degli operatori in caso di contaminazione in termini di facilità ed efficacia | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) descrivere | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 11 | Dimensione del display operatore in pollici | A | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 12 | Tempi e modalità di intervento per ripristinare la funzionalità dell’apparecchiatura in caso di guasto/fermo | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 13 | Sostenibilità ambientale: il punteggio verrà attribuito alle misure in ambito di sostenibilità ambientale ( ad. es. utilizzo di imballaggi secondari in materia riciclato, ecc. ) | D | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 14 | Certificazione OHSAS 18001 in caso di RTI ai fini dell’attribuzione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti gli operatori che compongono l’ATI | C | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |
| 15 | Consumo energetico in watt/ora | B | (campo da compilare di pertinenza dell’operatore) | Pag. della scheda tecnica o del manuale d’uso da cui si evinca la caratteristica offerta |

Data _________________ Firma _______________________