DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/08.

Il presente documento denominato “DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI” è redatto ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/08.

In adempimento agli obblighi di cui all’art. 26 del D.Lgs 81/08 a carico del committente, vengono

riportate di seguito tutte le informazioni ed i riferimenti atti a documentare:

- la fornitura, alle imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività,

- l’attività di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi e la fornitura di informazioni necessarie ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dell’azienda committente e quelli dall’azienda appaltatrice o lavoratore autonomo.

La presente relazione si riferisce ai lavori / servizi / forniture di:

Apparecchiature per anestesia occorrenti alle esigenze delle Camere Operatorie della ASL Roma 1

Identificazione ambienti / aree / locali ove debbono essere svolti i lavori:

...............................................................................................................................................................

affidati a (impresa appaltatrice / lavoratore autonomo):

...............................................................................................................................................................

estremi dell’ordine o contratto di affidamento lavori:

gara indetta con provvedimento n° ................ del ..............................................................................

ufficio della Struttura Sanitaria deputato alla gestione dell’appalto/lavoro: .......................................

- PARTE 1

INFORMAZIONI PRELIMINARI E ORGANIZZAZIONE IMPRESE APPALTATE

- ANAGRAFICA DEL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE:

| RAGIONE SOCIALE COMMITTENTE | ASL Roma 1 |  |
| --- | --- | --- |
| SEDE LEGALE | BORGO S. SPIRITO, 3 – 00193 ROMA |  |
| REFERENTI DEL COMMITTENTE PRESSO L’UNITÀ LOCALE /SEDE SVOLGIMENTO ATTIVITA’ | 1. in fase di aggiudicazione |  |
|  | 2. in fase di svolgimento dell’appalto |  |

- ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA PREVENZIONE DEL COMMITTENTE:

| LEGALE RAPPRESENTANTE | DOTT. ANGELO TANESE |
| --- | --- |
| RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE: |  |

| EVENTUALI ADDETTI IMPIEGATI DELLA COMMITTENTE PER L’APPALTO IN OGGETTO |  |
| --- | --- |

ANAGRAFICA DELLO/DEGLI APPALTATORE / I (UNA SCHEDA PER OGNI APPALTATORE):

| RAGIONE SOCIALE |  |
| --- | --- |
| SEDE LEGALE |  |
| NUMERO DI ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A. |  |
| DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva |  |
| ISCRIZIONE AD EVENTUALI ALBI |  |
| POSIZIONE INAIL N° |  |
| POSIZIONE INPS N° |  |
| POLIZZA ASSICURATIVA RCO ‐ RCT N° |  |
| POLIZZA ANTINFORTUNISTICA N° |  |

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA PREVENZIONE DELLO/DEGLI APPALTATORE/I (UNA SCHEDA PER OGNI APPALTATORE):

| LEGALE RAPPRESENTANTE |  |
| --- | --- |
| RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE: |  |

| REFERENTE PRESSO L’UNITÀ LOCALE /SEDE SVOLGIMENTO ATTIVITA’ |  |
| --- | --- |

| ADDETTI IMPIEGATI PER L’APPALTO IN OGGETTO | uomini | donne | p. handicap | < 18 anni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO |  |  |  |  |
| LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO |  |  |  |  |
| TOTALI |  |  |  |  |
| TOTALE GENERALE |  |  |  |  |

ANAGRAFICA DEI SUBAPPALTATORI (UNA SCHEDA PER OGNI SUBAPPALTATORE):

| RAGIONE SOCIALE SUBAPPALTATORE |  |
| --- | --- |
| LAVORI AFFIDATI IN SUBAPPALTO |  |
| SEDE LEGALE |  |
| NUMERO DI ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A. |  |
| DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva |  |
| ISCRIZIONE AD EVENTUALI ALBI |  |
| POSIZIONE INAIL N° |  |
| POSIZIONE INPS N° |  |
| POLIZZA ASSICURATIVA RCO ‐ RCT N° |  |
| POLIZZA ANTINFORTUNISTICA N° |  |

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA PREVENZIONE DEL/DEI SUBAPPALTATORE/I (UNA SCHEDA PER OGNI SUBAPPALTATORE):

| LEGALE RAPPRESENTANTE |  |
| --- | --- |
| RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE |  |

| REFERENTE PRESSO L’UNITÀ LOCALE /SEDE SVOLGIMENTO ATTIVITA’ |  |
| --- | --- |

| ADDETTI IMPIEGATI PER L’APPALTO IN OGGETTO | uomini | donne | p. handicap | < 18 anni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO |  |  |  |  |
| LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO |  |  |  |  |
| TOTALI |  |  |  |  |
| TOTALE GENERALE |  |  |  |  |

- PARTE 2

INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI, MISURE DI PREVENZIONE, SICUREZZA ED EMERGENZA (ai sensi dell’art. 26 comma 1/b e comma 2 del D.Lgs 81/08)

1. Quale principale fonte di informazione sui rischi specifici esistenti, viene consegnato alla impresa appaltatrice/lavoratore autonomo copia dell’informativa ove sono indicati i rischi lavorativi specifici negli ambienti della Struttura Sanitaria e misure di prevenzione e emergenza. Informazioni di sicurezza rivolte alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi per lavori affidati all’interno della Struttura Sanitaria ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 81/08”.

2. A completamento di quanto riportato nelle indicazioni informative (es. Opuscolo informativo generale) si forniscono le seguenti informazioni (N.B.: se alcune delle informazioni di seguito richieste risultano già contenute in altri documenti di appalto, fare riferimento agli stessi indicando il punto in cui le informazioni sono riportate):

2.1. Qualora significativo per la gestione dei rischi, per raggiungere la posizione di lavoro dall’ingresso della struttura sanitaria:

-I percorsi di esodo sono individuati e segnalati da idonea segnaletica di sicurezza con cartelli installati in numero e posizione adeguata e da planimetrie esposte nei luoghi di lavoro;

- gli estintori (estintori portatili o carrellati), e ove previsti gli idranti e i naspi, sono segnalati da idonea segnaletica di sicurezza con cartelli installati in numero e posizione adeguata;

-negli ambienti non presidiati e secondo la valutazione del carico di incendio sono stati installati rilevatori di fumo e/o impianti di spegnimento automatici.

- i nominativi degli addetti alla gestione dell’emergenza (incendi, evacuazione, pronto soccorso), sono disponibili presso il Responsabile per l’Emergenza di ogni presidio-

la cassetta di pronto soccorso, prevista dal D.lgs 388/03 è presente in ogni presidio e segnalata da apposita cartellonistica.

2.2. Tipologia di lavoro svolta dalla Struttura Sanitaria nelle zone oggetto dei lavori appaltati:

□ attività di tipo sanitario;

□ attività di gestione/manutenzione impianti e fabbricati;

□ altro: ...............................................................................................................................

2.3. Presenza di addetti della Struttura Sanitaria nella zona dei lavori, e/o lungo i percorsi per accedervi e relativi orari per turni di lavoro, presenza di pazienti e/o visitatori:

□ no;

□ si, ma senza interferenza con le attività di contratto: prendere accordi con responsabile del reparto;

□ si, con interferenza con le attività di contratto: …………………………………………………….

□ lavoratori dipendenti della Struttura Sanitaria che collaborano con la ditta

□ appaltatrice/lavoratore autonomo;

□ presenza di pazienti e/o visitatori;

□ altro: ...............................................................................................................................

2.4. Disponibilità di servizi igienici, mensa, spogliatoi per la ditta appaltatrice/lavoratore

autonomo:

□ servizi igienici: ubicazione: ...............................................................................................

spogliatoi: □ NO ; □ SI : ubicazione: ...............................................................................

mensa: □ NO ; □ SI : condizioni di accesso: ...............................................................

2.5. Pronto soccorso: in caso di necessità sono disponibili i servizi di pronto soccorso  della

Struttura Sanitaria

2.6. Attrezzature di proprietà della Struttura Sanitaria messe a disposizione della ditta

appaltatrice/lavoratore autonomo ed indicazione dell'eventualità di uso promiscuo:

□ circostanza prevista in contratto □ NO ; □ SI : se si specificare:…………………………………

2.7. Impianti/macchine pericolose di proprietà del Committente che devono restare in

funzione durante i lavori affidati, in prossimità degli stessi:

□ circostanza prevista: l’attività sanitaria, in particolare quella ospedaliera prevede il continuo funzionamento di svariati impianti e macchinari sia di tipo sanitario che di supporto alla struttura. L’interferenza con questi impianti per l’appalto in esame in genere non c’è, a meno che non si verifichi un incidente, la cui probabilità è bassa per effetto dell’attività di controllo, gestione e manutenzione programmata dell’intero parco tecnologico ospedaliero, operata dall’azienda ospedaliera; vedi anche impianti e attrezzature del committente su opuscolo informativo di cui al punto 1. Ove pertinente, l’accesso negli ambienti interessati, i tempi e le modalità di lavoro saranno concordati col Responsabile del Reparto (vedi successiva scheda di valutazione dei rischi interferenti);

□ circostanza non prevista.

2.8. Luoghi presso i quali è data la possibilità di organizzare un deposito dei materiali della

ditta affidataria:

circostanza prevista NO ; SI : se si specificare: ........................................................

2.9. Informazioni sugli impianti a rete e alimentazione elettrica:

- 2.9.1. Qualora necessario ai fini della sicurezza, la Ripartizione Tecnica della struttura Sanitaria fornirà informazioni sulla distribuzione elettrica e sugli altri impianti a rete (idraulici, telefonici e comunicazione, gas combustibili e/o tecnici), interni ed esterni, riferita agli impianti interrati, sotto traccia e/o aerei (allegando eventualmente planimetria della distribuzione);

.-. 2.9.2. Punti di alimentazione elettrica: ...................................................................................

2.10. Rischio di esplosione o incendio piano di emergenza e/o comportamento da adottare in caso di emergenza: vedi indicazioni riportate dalla procedura aziendale individuabile nel “Piano di Emergenza e procedure di emergenza per la Struttura Sanitaria interessata”;

2.11. Lavori soggetti al Titolo IV del D.Lgs 81/08 “Cantieri temporanei o mobili”:

□ NO ; □ SI se si prima dell’inizio dei lavori l’affidatario deve predisporre il P.O.S. (Piano Operativo Sicurezza) di cui all’art. 89 lett. h) D.Lgs 81/08.

RISCHI INTERFERENTI PRESENTI E VALUTAZIONE:

(ulteriori o più specifici rispetto a quanto già riportato nel fascicolo informativo sui rischi)

_ Rischi Meccanici:

_ Rischi Elettrici:

_ Radiazioni Non Ionizzanti:

_ Rischi Fisici:

_ Rischi Ergonomici:

_ Rischi Chimici/Cancerogeni/Mutageni:

_ Rischi Biologici:

_ Rischi legati all’uso di Videoterminali:

_ Rischi legati al lay-out: (spazi di lavoro, movimentazioni, ecc.):

_ Rischi dovuti alla presenza di particolari macchine, impianti o attrezzature:

_ Rischio Incendio/Esplosione: alto, medio e basso (vedi fascicolo informativo)

_ Rischi Ambientali:

_ Aspetti organizzativi e gestionali: basso

_ Altro: ____________________________________________________________________

Valutazione Complessiva

Misure adottate per eliminare le interferenze:

Altro (compresa eventuale richiesta di documentazione):

COSTI NECESSARI PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

(per il calcolo vedi linee guida)

Il presente DUVRI è preliminare, soggetto a revisione sulla base dell’esperienza e potrà comunque essere aggiornato a seguito di ulteriori informazioni.

Responsabile      					                     RSPP ASL Roma 1

______________________ 	                                                        __________________

- PARTE 3

- RISCHI SPECIFICI E MISURE DI PREVENZIONE, SICUREZZA ED EMERGENZA (ai sensi dell’art. 26 comma 1/b e comma 2 del D.Lgs 81/08

| RISCHI ESISTENTI | MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE |
| --- | --- |
| _ Esecuzione all’interno del luogo di lavoro _ Esecuzione all’esterno del luogo di lavoro |  |
| _ Esecuzione durante l’orario di lavoro del personale della sede _ Previsto lavoro notturno |  |
| _ Compresenza con altri lavoratori |  |
| _ Prevista chiusura di percorsi o di parti di edificio _ Gli interventi comportano la riduzione temporanea dell’accessibilità per utenti diversamente abili |  |
| _ Previsto utilizzo e installazione di ponteggi, trabattelli, piattaforme elevatrici |  |
| _ Previsti interventi murari _ Esistono elementi di pregio dell’edificio da tutelare nel corso dello svolgimento dell’appalto |  |
| _ Esistono percorsi dedicati per il trasporto di materiali atti allo svolgimento dell’appalto _ Esistono spazi dedicati al carico/ scarico dei materiali necessari allo svolgimento dell’appalto |  |
| _ Verrà allestita un’ area delimitata per deposito materiali, lavorazioni, ecc. _ Verranno messi a disposizione dell’appaltatore particolari locali |  |
| _ I lavoratori della ditta incaricata utilizzeranno i servizi igienici del luogo di lavoro _ I lavoratori della ditta incaricata avranno a loro disposizione spazi quali depositi / spogliatoi |  |
| _ Previsto utilizzo e/o trasporto di materiali infiammabili, combustibili, ecc. _ Previsto utilizzo di fiamme libere |  |
| _ Previsti interventi sugli impianti in particolare: Previste Interruzioni nella fornitura: _ Elettrica _ Acqua _ Gas _ Rete dati _ Linea telefonica Prevista temporanea disattivazione del sistemi antincendio: _ Rilevazioni fumi _ Allarme Incendio _ Idranti _ Naspi _ Sistemi spegnimento Prevista interruzione del: _ Riscaldamento _ Raffrescamento Altro: |  |

| VALUTAZIONE DEI RISCHI |  |  |  | MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rischi Meccanici: - Rischi dovuti allo scivolamento, cadute a livello - Rischi dovuti a superfici, spigoli ed angoli - Punture, perforazioni, tagli, abrasioni - Urti, colpi, impatti, compressioni |  |  |  |  |
|  | A | M | B |  |
|  | A | M | B |  |
|  | A | M | B |  |
|  | A | M | B |  |
| Rischi Elettrici: - Lavori su cabine elettriche - Contatti su quadri elettrici in tensione (220-380 V) - Lavori su apparecchiature elettriche |  |  |  |  |
|  | A | M | B |  |
|  | A | M | B |  |
|  | A | M | B |  |

| VALUTAZIONE DEI RISCHI |  |  |  | MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rischi Chimici: - Aerosol (polveri, fibre, fumi, nebbie) - Gas - Vapori - Immersioni - Getti, schizzi - Metalli tossici, - Sostanze irritanti |  |  |  |  |
|  | A | M | B |  |
|  | A | M | B |  |
|  | A | M | B |  |
|  | A | M | B |  |
|  | A | M | B |  |
|  | A | M | B |  |
|  | A | M | B |  |
| Radiazioni Non Ionizzanti: - Campi Elettromagnetici - Campi Elettromagnetici a Radiofrequenza - Sorgenti di radiazioni laser - Sorgenti di radiazioni infrarosse - Sorgenti da radiazioni ultraviolette |  |  |  |  |
|  | A | M | B |  |
|  | A | M | B |  |
|  | A | M | B |  |
|  | A | M | B |  |
|  | A | M | B |  |
| Rischio Rumore e Vibrazioni - Prevista produzione di rumore - Rumore (80> db(A)) - Ultrasuoni - Vibrazioni |  |  |  |  |
|  | A | M | B |  |
|  | A | M | B |  |
|  | A | M | B |  |
|  | A | M | B |  |
| Rischi Ergonomici: - Disturbi muscolo scheletrici da postura o da movimenti ripetitivi - Affaticamento visivo |  |  |  |  |
|  | A | M | B |  |
|  | A | M | B |  |
| Rischi Biologici: - Presenza di microrganismi in grado di provocare - Infezioni - Allergie - Intossicazioni |  |  |  |  |
|  | A | M | B |  |
|  | A | M | B |  |
|  | A | M | B |  |
|  | A | M | B |  |
| Rischi legati al lay-out: (spazi di lavoro, movimentazioni, ecc.) - Presente rischio di caduta di materiali dall’alto - Movimentazione di mezzi |  |  |  |  |
|  | A | M | B |  |
|  | A | M | B |  |

| VALUTAZIONE DEI RISCHI |  |  |  | MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rischio Incendio/Esplosione: - Rischio di incendio - Rischio di Esplosione |  |  |  |  |
|  | A | M | B |  |
|  | A | M | B |  |
| Rischi Ambientali: - Microclima e illuminazione non conformi alle normative tecniche |  |  |  |  |
|  | A | M | B |  |
| Rischi Termici: - Calore - Fiamme - Freddo |  |  |  |  |
|  | A | M | B |  |
|  | A | M | B |  |
|  | A | M | B |  |
| Altro: - _________________________________ - _________________________________ - _________________________________ |  |  |  |  |
|  | A | M | B |  |
|  | A | M | B |  |
|  | A | M | B |  |

Nota: B=basso, M=medio, A=alto

NOTE:

ALTRO:

Responsabile  				                                                  RSPP ASL Roma 1

- ______________________ 	__________________

# duvri

VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

(art.26 comma 2 D.Lgs 81/08)

Atto di affidamento dell’appalto________________________ N. Contratto___________________

Descrizione dell’appalto___________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Sede dei lavori:__________________________________________________________________

Sono convenuti in data ___________________________________________________________

- RUP___________________________________________

- Resp.UO Proponente_____________________________________________

- Resp UO Destinataria_____________________________________________

- RSPPR ASL___________________________________________________________

- Il Rappresentante dell’Impresa in loco ______________________________________

- RSPPR dell’Impresa ___________________________________________________

allo scopo di una reciproca informazione sui rischi e sui pericoli connessi all’attività di cui all’appalto e di quelli derivanti dalle attività lavorative svolte nell’ambiente di lavoro, nonché alle reciproche interferenze tra le due attività precedenti;

allo scopo di cooperare al fine di evitare o, dove non possibile limitare i rischi da interferenza e

mettere in atto le necessarie misure preventive e protettive tecniche, organizzative o procedurali;

allo scopo di coordinare i necessari interventi di prevenzione e protezione,in applicazione di quanto prescritto dall’art. 26 del D.Lgs 81/08, con riferimento all’appalto sopra illustrato;

preso atto di quanto riportato e condiviso nel DUVRI aggiornato e contestualizzato anche a seguito del sopralluogo congiunto;

si evidenzia quanto segue:

- ULTERIORI MISURE ADOTTATE PER RIDURRE I RISCHI DERIVANTI DA INTERFERENZE:

- NOTE:

- ULTERIORI MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE I RISCHI DERIVANTI DA INTERFERENZE:

- NOTE:

- PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER L’UTILIZZO IN SICUREZZA DI IMPIANTI, MACCHINARI,

APPARECCHIATURE, AMBIENTI DI PROPRIETA’ ASL:

- NOTE:

- PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER I PERCORSI ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE O

DELLE AREE DI PERTINENZA ASL:

- NOTE:

- PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER L’ACCESSO AI PRESIDI, AI REPARTI, AI SERVIZI ASL:

- NOTE:

- SCAMBIO DI NOTIZIE, INFORMAZIONI NEL CORSO DELL’APPALTO, UTILI AI FINI DELLA

PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI INTERFERENTI:

- NOTE:

- SCAMBIO DI INFORMAZIONI SU INCIDENTI, INFORTUNI, MALATTIE, PROBLEMI VARI E

ALTRI EPISODI OCCORSI NEL CORSO DELL’APPALTO:

- NOTE:

- DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:

- Luogo e data ........................…….

| RUP |  |
| --- | --- |
| Resp.UO Proponente |  |
| Resp UO Destinataria |  |
| RSPPR ASL |  |
| Rappresentante dell’Impresa in loco |  |
| RSPP dell’Impresa |  |

# duvri

VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

(art.26 comma 2 D.Lgs 81/08)

- SCHEDA NON CONFORMITA’

- Rilevatore della non conformità: _____________________________________________________

- Servizio: ________________________________________________________________________

| DATA |  |  | DESCRIZIONE NON CONFORMITÀ | AZIONE MESSA IN ATTO | FIRMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |